常财审〔2023〕结字28号

关于长港路（柳叶大道--紫菱路）新建工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的长港路（柳叶大道--紫菱路）新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

长港路项目位于常德市武陵区金银街，南起柳叶大道，北至紫菱路，总长度为784.516m（实际施工长度为705余米），属市政道路工程。主要内容为土石方工程、道路工程、给水工程、排水工程、人行道工程、路灯工程、交通设施工程、绿化工程、铺装工程等。道路总宽20米，车行道路面宽为8m，结构从上至下为：4cm厚细粒式沥青砼层上面层（AC-13C）+乳化沥青粘层油+8cm厚粗粒式沥青砼下面层（AC-25C）+1cm改性沥青同步碎石封层+透层油+20cm5%水泥稳定碎石上基层+20cm4%水泥稳定碎石下基层。停车位结构从上至下为4cm厚细粒式沥青砼层上面层（AC-13C）+乳化沥青粘层油+8cm厚粗粒式沥青砼下面层（AC-25C）+乳化沥青粘层油+20cmC20水泥混凝土基层。

该项目由常发改投〔2014〕384号文批复立项，批复总额2997万元，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市智立建设监理咨询有限公司监理，常德市中房建筑工程公司施工。项目于2015年4月开工，2017年1月竣工验收。预算审定金额16996727元（常财审〔2015〕预字96号，其中工程费16187359元，不可预见费809368元）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2021132号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的结算书、竣工资料及招投标文件；

3.财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

6.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）的通知》；

7.施工时期常德市造价站材料发布价格及市场价；

8.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

长港路新建工程（柳叶大道--紫菱路）的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况：

1.土方工程清表土、回填山砾石、挖沟槽土方及回填工程量多计，审减112.24万元；

2.道路工程水稳、1cm同步沥青碎石封层工程量多计，审减8.28万元；

3.排水工程混凝土管、垫层模板、沉泥井工程量多计，混凝土管DN2000、DN2200材料价偏高，审减118.93万元；

4.供水工程球墨铸铁管、阀门及阀门井工程量多计，审减8.31万元；

5.路灯工程电缆、配管、包封工程量多计，路灯高度与清单不符调整计入合同外，审减18.41万元；

6.综合管网配管砼包封及钢筋、强弱电井、管沟土方工程量多计，配管材料价偏高，审减47.22万元；

7.绿化工程苗木、草皮工程量多计，苗木材料价偏高，审减19.19万元；

8.围墙工程实心砖墙砖柱、绿色墙面砖工程量多计，锌钢管栏杆单价偏高，审减43.39万元；

9.海绵体及绿化工程花岗岩铺装、大叶女贞、朴树工程量多计，苗木、草皮价格偏高，审减119.3万元；

10.材料调差审减76.54万元；

11.排污费审减3.97万元；

12.清单外下浮审减8万；

12．扣减超审减的评审费审减4.55万元。

六、评审结论

该项目送审金额18359592元，审定金额12475613元，审减金额5883979元，审减率32.05%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月3日

抄送：常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 长港路（柳叶大道-紫菱路）新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评 审 内 容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 18359592 | 12521088 | 5838504 |  |
| 1 | 合同内 | 12471338 | 6103886 | 6367452 |  |
| 2 | 合同外 | 5888254 | 6456894 | -568640 |  |
| 3 | 扣减排污费 | 0 | -39692 | 39692 |  |
| 二 | 扣减施工方承担的超额审减付费 | 0 | -45475 | 45475 |  |
| 三 | 合 计 | 18359592 | 12475613 | 5883979 | 32.05% |