常财审〔2023〕结字40号

关于穿紫河东段水系综合治理--驳岸风光带一期前期工程费（紫缘桥-常德大道南）

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫河东段水系综合治理--驳岸风光带一期前期工程费（紫缘桥-常德大道南）结算进行了评审。

- 项目概况

穿紫河东段水系综合治理--驳岸风光带一期建设由常发改投〔2016〕384号批复立项，批复金额83136万元。其中紫缘桥-常德大道南段,位于姻缘桥河南岸，西起紫缘桥（紫缘路），东至姻缘桥（常德大道），全长1.68公里，总面积9.18公顷。由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省第四工程有限公司承建。项目于2016年4月开工，2016年9月竣工。预算评审金额10570.79万元（其中驳岸风光带和文创中心前期工程费为1201万元）（常财审〔2019〕预字92号，其中工程费9620.65万元，不可预见费481.03万元，前期费469.11万元）。

本次评审该段建设前期工程费，包括驳岸风光带和文创中心的机械土石方、绿化、临时围墙等工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020140号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《 关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价 ；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

穿紫河东段水系综合治理--驳岸风光带一期（紫缘桥-常德大道南）前期工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）驳岸风光带一期机械土石方

1. 土方弃置子目高套，审减111.11万元；

2. 污水泵等工程量多计，审减5.67万元；

3. 机械进出场费，工程量多计、子目高套，审减1.28万元。

（二）驳岸风光带一期绿化工程；

一区多杆香樟、多杆乌桕、三角枫、 银杏等主材价偏高，审减11.97万元。

（三）文创中心机械土石方工程

1. 土方回填工程量多计，审减6.3万元；

2. 土方弃置等子目高套，审减39.11万元。

（四）文创中心临时围墙工程

1. 围墙基础、墙体、墙面工程量多计，审减25.47万元；

2. 其它零星项目审减1.75万元。

（五）文创中心绿化

1. 绿化养护费高计，审减2.83万元；

2. 整理绿化地、铺设仿生态布工程量多计、子目高套，审减17.14万元。

（六）其它

1. 安全文明施工费高计，审减8.18万元；

2. 按相关文件下浮5%，审减51.4万元；

3. 销项税政策性调整，审减17.45万元；

4. 超审减应承担的结算评审费，审减0.93万元。

六、评审结论

该项目送审金额12506556元，审定金额9500570元，审减金额3005986元，审减率24.04%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月30日

抄送：常德市穿紫河建设开发有限公司

附表

| 穿紫河东段水系综合治理--驳岸风光带一期前期工程费（紫缘桥-常德大道南） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 驳岸风光带一期 | 8455957 | 6797768 | 1658189 | 已下浮5% |
| 1 | 机械土石方工程 | 7741234 | 6560576 | 1180658 |  |
| 2 | 先期种植乔灌木移植 | 714722 | 594969 | 119753 |  |
| 二 | 文创中心 | 4050599 | 2968377 | 1082222 | 已下浮5% |
| 1 | 机械土石方工程 | 2901514 | 2447420 | 454094 |  |
| 2 | 绿化工程 | 129984 | 101719 | 28265 |  |
| 3 | 临时围墙 | 737262 | 465054 | 272209 |  |
| 4 | 签证部分 | 281839 | 110415 | 171424 |  |
| 三 | 临时设施费 | 0 | -81767 | 81767 |  |
| 四 | 销项税调整 | 0 | -174493 | 174493 |  |
| 五 | 超审减应承担的结算评审费 | 0 | -9316 | 9316 |  |
| 合 计 |  | 12506556 | 9500570 | 3005986 | 24.04% |