常财审〔2023〕结字6号

关于农科院天睧眼机埠迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的农科院天睧眼机埠迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为农科院天睧眼机埠迁改工程。主要工程内容为修建临时泵站，铺设混凝土排水管，安装排水泵及配电设备，临时排水等。

该项目为常财专报〔2018〕99号文批复立项的工程,总批复金额80万元。项目于2018年9月开工，2019年4月竣工。建设单位常德财经职业技术学院筹建领导小组办公室，监理单位常德市智立建设监理咨询有限公司，施工单位常德市中房建筑工程公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2022396号结算评审送审单；

2. 常德财经职业技术学院筹建领导小组办公室报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2017〕165号)；

6. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价;

7. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

农科院天睧眼机埠迁改工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.抽水台班子目高套，审减7.41万元；

2.排水管土方及雨水泵站混凝土基础工程量多计，审减2.85万元；

3.签证部分计日工单价偏高、扬尘防治雾炮机单价偏高、挖机子目高套，审减5.18万元；

4.取费及下浮审减3.8万元；

5.扣减施工单位应承担的超比例审减费0.05万元。

- 六、评审结论

该项目送审金额899442元，审定金额706538元，审减金额192904元，审减率21.45%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月10日

抄送：常德财经职业技术学院筹建领导小组办公室

附表

| 农科院天睧眼机埠迁改工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 899442 | 707037 | 192405 |  |
| 1 | 临时排水工程 | 685531 | 541781 | 143750 |  |
| 2 | 雨水泵站工程 | 105114 | 93802 | 11312 |  |
| 3 | 签证及其他工程 | 108797 | 71454 | 37343 |  |
| 二 | 施工单位应承担超比例的评审付费 | 0 | -499 | 499 | （审减率-15%）/审减率*评审费 |
| 三 | 合 计 | 899442 | 706538 | 192904 | 21.45% |