常财审〔2023〕结字22号

关于青年路东延线-罗新沟黑臭水体整治工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的青年路东延线-罗新沟黑臭水体整治工程结算进行了评审。

一、项目概况

青年路东延线-罗新沟黑臭水体整治工程为2017年环保督察项目。主要施工内容：在现有沟渠内铺设2根d2000排水管,管道起止位置为K0.000∽K2+252m及末端污水处理、机械土石方、排水、深基坑拉森钢板桩支护、抽排水、污水处理站配电安装、高压杆线转迁安装、提升泵站、闸门安装、变电安装及扬尘治理工程等。

- 该项目依据常发改投〔2013〕305号文《关于青年路东延线建设工程可行性研究报告的批复》及常德市发改委《关于罗新沟治黑臭水体整治工作调整立项有关事项的意见》批复立项，项目估算总投资33399万元，2018年6月市住建局根据《湖南省财政厅关于压减投资项目切实做好甄别核实政府性债务有关工作的紧急通知》的精神，青年路东延线及罗新沟黑臭水体整治工程投资由33399万元调整为12000万元。依据市住建局“停、缓、调、撤”项目的通知，市金禹水投公司暂停青年路东延线主体建设，只实施罗新沟黑臭水体整治工程。该项目没有进行预算评审和招投标，评审中心委派湖南银华工程咨询有限公司进行现场跟踪、据实签证，结算根据竣工图及现场签证等资料按实评审。

该项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计，友谊国际工程咨询有限公司监理，湖南广宇建设股份有限公司施工。项目于2017年9月开工，2019年11月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目结算评审送审单2020年449号；

- 2. 财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建〔2009〕648号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料、现场跟踪资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号)；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（二）的通知》（湘建价〔2018〕4号)；

10. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

11. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一、二、三期）；

12. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕6号）；

- 13. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价格及市场价；

14. 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

青年路东延线-罗新沟黑臭水体整治工程费用及2018年-2020年污水处理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 附属用房建筑部分工程量多计、材料价格偏高，审减17.76万元；

- 附属用房装饰部分材料价格偏高，审减4.55万元；

- 附属用房安装部分材料价格偏高，审减5.12万元；

- 末端用房围墙、栏杆子目高套，审减5.03万元；

- 水塘回填及绿化工程工程量多计，审减89.09万元；

- 一体化污水治理设备安装工程设备价格偏高，审减134.68万元；

- 挡土墙、设备平台及围墙工程量多计，审减133.51万元；

- 末端排水工程工程量多计，审减39.92万元；

- 末端运输道路及场外道路硬化工程量多计，审减51万元；

- 土石方工程工程量多计， 审减821.2万元；

- 排水工程管道及拔除钢板桩灌砂工程量多计，审减1102.99万元；

- 拉森钢板桩工程量多计、子目高套及主材价格偏高，审减723.98万元；

- 扬尘治理专项措施费工程量多计、子目高套，审减72.45万元；

- 抽排水、围堰子目高套，审减345.54万元；

- 道路工程工程量多计，审减1041.41万元；

- 一体化泵站配电工程设备价格偏高，审减17.52万元；

- 提升泵站工程材料价格偏高，审减2.16万元；

- 不锈钢堰门工程材料价格偏高，审减14.31万元；

- 提升泵站变电安装工程子目高套 ，审减12.51万元；

- 杆线迁转工程子目高套，审减5.11万元；

- 扣减销项税额差，审减14.42万元；

- 扣减施工单位应承担的评审费用，审减28.03万元；

- 2018年-2020年污水处理费多计，审减230.36万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额129875875元，审定金额80749321元，审减金额49126554元，审减率37.83%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月15日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 青年路东延线-罗新沟黑臭水体整治工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分 项 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 124330011 | 77787382 | 46542629 | 下浮5% |
| （一） | 末端污水处理工程 | 17423736 | 12617140 | 4806596 |  |
| 1 | 附属用房建筑工程 | 548554 | 370917 | 177637 |  |
| 2 | 附属用房装饰装修工程 | 166410 | 120886 | 45524 |  |
| 3 | 附属用房安装工程 | 169451 | 118255 | 51196 |  |
| 4 | 末端用房围墙、栏杆 | 172011 | 121693 | 50318 |  |
| 5 | 水塘回填及绿化工程 | 1698885 | 807996 | 890889 |  |
| 6 | 一体化污水治理设备安装工程 | 8022114 | 6675303 | 1346811 |  |
| 7 | 末端挡土墙、设备平台及围墙工程 | 3175157 | 1840090 | 1335067 |  |
| 8 | 罗新沟末端排水工程 | 2263508 | 1864344 | 399164 |  |
| 9 | 末端运输道路及场外道路硬化工程 | 1207646 | 697656 | 509990 |  |
| （二） | 机械土石方工程 | 19598789 | 11386833 | 8211956 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 12687624 | 8718962 | 3968662 |  |
| 2 | 机械土石方工程（2019年施工） | 6911165 | 2667871 | 4243294 |  |
| （三） | 排水工程 | 36886357 | 25856435 | 11029922 |  |
| 1 | 排水工程 | 27064394 | 18666484 | 8397910 |  |
| 2 | 排水工程（2019年施工） | 9821964 | 7189951 | 2632013 |  |
| （四） | 打桩工程 | 25791081 | 18551250 | 7239831 |  |
| 1 | 打桩工程 | 18623634 | 12864617 | 5759017 |  |
| 2 | 打桩工程（2019年施工） | 7167447 | 5686633 | 1480814 |  |
| （五） | 扬尘治理专项措施费 | 1223523 | 499053 | 724470 |  |
| （六） | 抽排水、围堰措施费 | 6815151 | 3359745 | 3455406 |  |
| （七） | 道路工程 | 15502316 | 5088215 | 10414101 |  |
| （八） | 一体化泵站配电工程 | 408091 | 232846 | 175245 |  |
| （九） | 提升泵站工程 | 127981 | 106394 | 21587 |  |
| 1 | 提升泵站土建工程 | 90405 | 78823 | 11582 |  |
| 2 | 提升泵站安装工程 | 37575 | 27571 | 10004 |  |
| （十） | 不锈钢堰门工程 | 231163 | 88016 | 143147 |  |
| （十一） | 提升泵站变电安装工程 | 216093 | 91040 | 125053 |  |
| （十二） | 杆线迁转工程 | 105731 | 54639 | 51092 |  |
| （十三） | 扣减税差 | 0 | -144224 | 144224 |  |
| 二 | 扣减施工单位应承担的评审费用 | 0 | -280281 | 280281 |  |
| 三 | 一体化污水治理设备2018年-2020年污水处理费 | 5545864 | 3242220 | 2303644 |  |
|  | 合 计 | 129875875 | 80749321 | 49126554 | 审减率37.83% |