常财审〔2023〕结字38号

关于常德市第一幼儿园教学楼改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一幼儿园教学楼改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

常德市第一幼儿园教学楼改造工程主要工程内容为原外窗拆除后更换80系列铝合金真空窗，走道、楼梯间地面铺设5mm厚橡胶卷材，卫生间墙地面拆除后铺贴美弧瓷砖，外墙喷涂真石漆，教学楼重新铺设水电管线、安装灯具及卫生间洁具等。

该项目为2018年市直部门预算安排项目，批复总额200万元，由湖南创鸿源室内设计有限公司设计，湖南厚霖建设有限公司施工。项目于2021年7月1日开工，2021年8月31日竣工。预算审定金额2068896元（常财审〔2020〕预字230号，其中工程费1947039元，不可预计费58411元），项目通过政府采购，采购合同金额为1938800元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2021716号结算评审送审单；

2. 常德市第一幼儿园报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）的通知》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 国家现行标准规范及强制性标准；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第一幼儿园教学楼改造工程的工程费及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.拆除及恢复1-4层的10mm木质纤维板墙裙、香槟木纹色铝合金中空玻璃窗、5mm蓝色橡胶地板工程量多计，空腹PVC扣板吊顶天棚材料价格偏高，审减21.33万元；

2.城堡立面、弧形楼改造及其他外墙面基层刚性防水三遍、银色真石漆面层子目高套，3MM厚氟碳漆铝单板（橙色）、5mm蓝色橡胶地板材料价格偏高，审减33.03万元；

3.电气工程工程量多计，部分主材价格偏高，审减1.51万元；

4.给排水工程工程量多计，部分主材价格偏高，审减2.32万元；

5.不可预见费审减5.84万元。

6.扣施工单位承担的超额审减付费扣减0.36万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额2597265元，审定金额1953401元，审减金额643864元，审减率24.79%。（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月30日

抄送：常德市第一幼儿园

附表

| 常德市第一幼儿园教学楼改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2475408 | 1893576 | 581832 | 23.50% |
| 1 | 拆除及恢复1-4层 | 893494 | 680231 | 213263 | 下浮3% |
| 2 | 城堡立面、弧形楼改造及其他 | 1441748 | 1111480 | 330268 |  |
| 3 | 电气工程 | 85945 | 70824 | 15121 |  |
| 4 | 给排水工程 | 54221 | 31041 | 23180 |  |
| 二 | 前期费 | 63446 | 63446 | 0 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 10876 | 10876 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 52570 | 52570 | 0 |  |
| 三 | 不可预见费 | 58411 | 0 | 58411 |  |
| 四 | 扣施工单位承担的超额 审减付费 |  | -3621 | 3621 |  |
|  | 合 计 | 2597265 | 1953401 | 643864 | 24.79% |