常财审〔2023〕结字10号

关于常德汽车机电学校实训楼改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德汽车机电学校食堂改造工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该项目为常德汽车机电学校实训楼改造工程。本次改造的主要内容包括：拆除室内原有砖墙、新做轻钢龙骨隔墙、环氧树脂地面、水磨石地面、地砖地面、面砖墙裙、铝扣板吊顶，墙面天棚刷乳胶漆等。

该项目建设资金从2021年教附预算中列支，由大唐装饰公司设计，东莞市建设监理有限公司监理，湖南九旗建设有限公司施工，开竣工日期为2020年7月30日至2020年8月30日。预算审定金额371.39万元（常财审〔2020〕预字145号，其中工程费345.45万元，不可预见费10.36万元）。

资料来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2022102号结算评审送审单；

2.财政部关于《印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市汽车机电学校实训楼改造工程的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德汽车机电学校对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.砖砌体拆除、墙面铲残损灰皮工程量多计，审减5.1万元；

2.地面、墙面拆除工程量多计，审减6.9万元；

3.楼面出垃圾、建筑垃圾外运工程量多计，审减5.8万元；

4.地面工程钢筋混凝土工程量多计，审减3万元；

5.砖砌小便池改为成品小便池重新组价，审减3.7万元；

6.环氧树脂地面、地面砖工程量多计，审减10万元；

7.120厚硅酸钙夹心保温墙清单内扣除少计，审减9.5万元；

8.清单外组价120厚硅酸钙夹心保温墙工程量多计及子目高套，审减10万元；

9.清单外门窗单价高计，审减4万元；

10.300*600墙面砖根据实际做法重新组价，审减2.2万元；

11.签证部分工程量多计及子目高套，审减12万元；

12.教师办公室增加书柜等，审增8.9万元。

六、评审结论

该项目送审金额4395396元，审定金额3820753元，审减金额574643元。审减率为13%(详见附表)。

七、有关说明与建议

常德市财政局投资评审中心

2023年1月11日

抄送：常德市汽车机电学校

附表

| 常德汽车机电学校实训楼改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同内 | 2981152 | 1898879 | 1082273 |  |
| 2 | 合同外 | 1414244 | 1921874 | -507630 | 下浮3% |
|  | 工程费合计 | 4395396 | 3820753 | 574643 |  |