常财审〔2023〕结字36号

关于10KV浮中线电力迁改工程（常德市污水净化中心PPP项目）结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的10KV浮中线电力迁改工程（常德市污水净化中心PPP项目）结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为10KV浮中线电力迁改工程，位于太阳大道以东，洞庭大道东延线以北。主要施工内容为：新建6回路环网柜，敷设高压电力电缆，非开挖拖管施工，接入污水厂P24-16-9原有电杆上桩头。

该项目主体工程由常发改环资〔2017〕623号批复立项，立项总投资57714.94万元。设计单位为湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司，产权单位为国网湖南省电力有限公司常德供电分公司。项目于2021年6月开工，2021年9月竣工。预算审定金额1688852元（常财审〔2021〕预字74号，其中工程费1608430元，不可预见费48253元，前期费32169元）。

资金来源为政府投资加单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2022588号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二○年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕15号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二一年第一期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2021〕3号）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二一年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2021〕7号）；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）修订及补充汇编版》；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

10KV浮中线电力迁改工程（常德市污水净化中心PPP项目）的工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 工程费合同内按实结算，下浮3%，签证总额控制在不可预见费内，审减18.08万元；

- 2. 材料调差下浮3%，审增8.48万元；

3. 设计费按预算审定工程费 2%计，审增3.21万元。

六、评审结论

该项目送审金额1787849元，审定金额1722997元，审减金额64852元，审减率为3.63%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月29日

抄送：常德北控碧海水务有限责任公司

附表

| 10KV浮中线电力迁改工程（常德市污水净化中心PPP项目）结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1787949 | 1606982 | 180867 | 已下浮3% |
| 1 | 工程费（合同内） | 1787849 | 1560177 | 227672 | 报送金额含设计费及签证增加 |
| 2 | 签证 | 0 | 46805 | -46805 |  |
| 二 | 材料调差 | 0 | 84811 | -84811 |  |
| 三 | 前期费 | 0 | 31204 | -31204 |  |
| 1 | 设计费 | 0 | 31204 | -31204 |  |
|  | 合 计 | 1787849 | 1722997 | 64852 | 3.63% |