常财审〔2023〕预字10号

关于常德财经机电职业技术学院（筹）地下室出入口顶棚工程预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经机电职业技术学院（筹）地下室出入口顶棚工程预算进行了评审。

- 项目概况

该项目为常德财经机电职业技术学院（筹）地下室出入口顶棚工程，主要工作内容包括新建南、北地下车库出入口钢化夹胶玻璃雨棚，新建雨棚钢结构等。该项目资金从市本级教附“文化教育科技产业园建设”资金中列支，由常德市城镇建筑规划设计有限公司设计。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022547号预算评审送审单；

2. 常德财经机电职业技术学院（筹）报送的预算书及相关资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕6号)；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第六期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕11号)及市场询价；

9. 现场踏勘了解的情况；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

常德财经机电职业技术学院（筹）地下室出入口顶棚工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）北区地下车库PD-1坡道雨棚

1. 镀锌方钢柱单价高计，审减0.8万元；

2. 镀锌钢梁工程量多计及单价高计，审减3.2万元；

3. 夹胶钢化玻璃单价高计，审减1.5万元。

（二）南区地下车库PD-1坡道雨棚

1. 镀锌方钢柱单价高计，审减0.6万元；

2. 镀锌钢梁工程量多计及单价高计，审减2.2万元；

3. 夹胶钢化玻璃单价高计，审减1.3万元。

（三）南区地下车库PD-2坡道雨棚

1. 镀锌方钢柱单价高计，审减0.4万元；

2. 镀锌钢梁工程量多计及单价高计，审减2.5万元；

3. 夹胶钢化玻璃单价高计，审减1.4万元。

（四）其他

1. 不可预见费多计，审减2.5万元；

2. 前期费多计，审减0.7万元。

六、评审结论

该项目送审金额1157494元，审定金额985966元，审减金额171528元，审减率14.8%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月18日

抄送：常德财经机电职业技术学院（筹）

附表

常德财经机电职业技术学院（筹）地下室

出入口顶棚工程预算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1050006 | 910933 | 139073 |  |
| 二 | 不可预见费 | 52500 | 27328 | 25172 | 工程费的3% |
| 三 | 前期费用 | 54988 | 47705 | 7283 |  |
| 1 | 工程设计费 | 28350 | 24595 | 3755 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 预算编制费 | 5865 | 5089 | 776 |  |
| 3 | 监理费 | 20773 | 18021 | 2752 |  |
|  | 合 计 | 1157494 | 985966 | 171528 |  |