常财审〔2023〕预字30号

关于常德市园林绿化研究所基地建设项目、武陵大道（常德大道-人民路）行道树树穴改造

工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市园林绿化研究所基地建设项目、武陵大道（常德大道-人民路）行道树树穴改造工程预算进行了评审。

- 项目概况

该项目为2022年园林基础设施提质改造项目的一部分，主要工作内容为：常德市园林绿化研究所基地园路、绿化及智慧灌溉设施安装、武陵大道行道树树穴改造等。由2022年园林绿化提质改造专项资金安排118万元，其中常德市园林绿化研究所基地建设项目58万元，武陵大道和洞庭大道行道树树穴改造工程60万元。常德市园林绿化研究所基地建设项目设计单位为湖南柏加建筑园林有限公司，武陵大道（常德大道-人民路）行道树树穴改造工程设计单位为常德市天佳园林工程规划设计有限公司。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022583号预算评审送审单；

2. 常德市园林绿化服务中心报送的预算书、设计图纸及相关资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》(常建价〔2021〕16号)；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第七期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕12号)及市场询价；

9. 现场踏勘了解的情况；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

常德市园林绿化研究所基地建设项目、武陵大道（常德大道-人民路）行道树树穴改造工程的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 仿木纹PC砖、成品钢花架、不锈钢草石分隔带主材单价高计，审减2.60万元；

2. 绿化工程量多计，审减1.79万元；

3. 灌溉部分定额高套、主材单价高计，审减2.58万元；

4. 陶瓷透水树穴砖主材单价高计，审减25.95万元；

5. 不可预见费少计，审增1.27万元；

6. 前期费多计，审减0.34万元。

六、评审结论

该项目送审金额1239921元，审定金额919903元，审减金额320018元，审减率25.81%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月20日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表1

| 常德市园林绿化研究所基地建设项目、武陵大道（常德大道-人民路）行道树树穴改造工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1170846 | 841505 | 329341 |  |
| （一） | 常德市园林绿化研究所基地建设项目 | 583422 | 513606 | 69816 |  |
| 1 | 安装工程 | 253145 | 227322 | 25823 |  |
| 2 | 园建工程 | 229829 | 203817 | 26012 |  |
| 3 | 绿化工程 | 100448 | 82467 | 17981 |  |
| （二） | 武陵大道（常德大道-人民路）行道树树穴改造 | 587424 | 327899 | 259525 |  |
| 二 | 不可预见费 | 29371 | 42075 | -12704 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费 | 39704 | 36323 | 3381 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 5287 | 1653 | 3634 | 工程费的0.9% |
| 2 | 工程设计费 | 14539 | 18934 | -4395 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 3 | 造价咨询费 | 2878 | 3517 | -639 |  |
| 4 | 监理费 | 17000 | 12219 | 4781 |  |
|  | 合 计 | 1239921 | 919903 | 320018 | 审减率25.81% |

附表2

| 常德市园林绿化研究所基地建设项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 583422 | 513606 | 69816 |  |
| 1 | 安装工程 | 253145 | 227322 | 25823 |  |
| 2 | 园建工程 | 229829 | 203817 | 26012 |  |
| 3 | 绿化工程 | 100448 | 82467 | 17981 |  |
| 二 | 不可预见费 | 0 | 25680 | -25680 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费 | 8471 | 21531 | -13060 |  |
| 1 | 设计费 | 0 | 11556 | -11556 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 0 | 2517 | -2517 |  |
| 3 | 监理费 | 8471 | 7458 | 1013 |  |
|  | 合 计 | 591893 | 560817 | 31076 | 审减率5.25% |

附表3

| 武陵大道（常德大道-人民路）行道树树穴 改造工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 587424 | 327899 | 259525 |  |
| 二 | 不可预见费 | 29371 | 16395 | 12976 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费 | 31233 | 14792 | 16441 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 5288 | 1653 | 3635 | 工程费的0.9% |
| 2 | 工程设计费 | 14538 | 7378 | 7160 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 3 | 造价咨询费 | 2878 | 1000 | 1878 |  |
| 4 | 监理费 | 8529 | 4761 | 3768 |  |
|  | 合 计 | 648028 | 359086 | 288942 | 审减率44.59% |