常财审〔2023〕预字24号

关于穿紫河风光带（紫华园绿地）提质改造

工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫河风光带（紫华园绿地）提质改造工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为穿紫河风光带（紫华园绿地）提质改造工程，施工内容包括：原有绿地内清渣除杂及硬质地面破除、花岗岩园路及台阶铺装、铺填种植土、栽植乔灌木及地被植物、钢构凉亭制作安装、儿童游乐设施及健身器材、景观照明及管线安装、给排水工程等。

该项目资金来源为2022年园林绿化提质改造安排专项资金，预算额度200万元，由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2022第461号预算评审送审单；

2. 常德市园林绿化服务中心报送的预算书、设计图纸及相关资料等；

3. 财政部关于《印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一～五期）修订及补充汇编版；

- 7. 常建价〔2021〕16号《关于发布常德市二〇二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》；

- 8. 常建价〔2022〕6号《关于发布常德市二〇二二年第一期安装工程材料市场价格的通知》；

- 9. 常建价〔2022〕9号《关于发布常德市二〇二二年第五期建设工程材料预算价格的通知》；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

穿紫河风光带（紫华园绿地）提质改造工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 清除杂草工程量多计，部分苗木价格偏高，审减2.54万元；

2. 路面铺装花岗岩、铝板雨蓬、沙坑墙面抹灰工程量多计，材料价偏高，审减10.31万元；

3. 安装工程部分子目高套，灯具、开关电源主材价格偏高，部分工程量多计，审减5.32万元；

- 4. 不可预见费因取费基数调整，审减0.91万元；

- 5. 前期费增加采购代理费、专家评审费，审增0.95万元。

六、评审结论

该项目送审金额2104167元，审定金额1922773元,审减金额181394元，审减率8.62%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月6日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 穿紫河风光带（紫华园绿地）提质改造工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1907382 | 1725589 | 181793 |  |
| 1 | 园林景观工程 | 1626542 | 1498042 | 128500 |  |
| 2 | 安装工程 | 280840 | 227547 | 53293 |  |
| 二 | 前期费 | 101415 | 110905 | -9490 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 17166 | 15530 | 1636 | 建安费×0.9% |
| 2 | 采购代理费 | 0 | 17256 | -17256 | 预算暂定，结算凭票 |
| 3 | 专家评审费 | 0 | 1900 | -1900 |  |
| 4 | 工程设计费 | 47208 | 42708 | 4500 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 5 | 造价咨询费 | 9346 | 8455 | 891 |  |
| 6 | 监理费 | 27695 | 25056 | 2639 |  |
| 三 | 不可预见费 | 95370 | 86279 | 9091 | 建安费×5% |
| 四 | 合 计 | 2104167 | 1922773 | 181394 | 8.62% |