常财审〔2023〕预字4号

关于常德市强制隔离戒毒所备勤楼改造项目

预算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市强制隔离戒毒所备勤楼改造项目预算进行了评审。

- 项目概况

该项目为常德市强制隔离戒毒所备勤楼改造，主要工作内容：屋顶防水、外墙面喷涂仿大理石漆、室内装修、水电改造等。该项目由常财专报〔2022〕41号文批复立项，批复金额为185万元以内，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022497号预算评审送审单；

2. 常德市强制隔离戒毒所报送的预算书及相关资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2021〕238号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（湘建价〔2016〕6号）；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕6号)；

11. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第六期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕11号)及市场询价；

12. 现场踏勘了解的情况；

13. 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

常德市强制隔离戒毒所备勤楼改造项目工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 内墙面砖、门窗拆除、钢筋安装、建筑垃圾外运、卫生间地面涂膜防水工程量多计，审减1.98万元；

2. 外墙刷仿大理石漆、屋面卷材防水、地面砖、墙面砖单价高计，审减9.7万元；

3. 阳台晒衣架安装定额高套，审减1.1万元；

4. 防盗门、铝合金推拉窗、聚氨脂地坪漆、外脚手架工程量多计、定额高套，审减11.48万元；

5. 安装工程因送审漏计配电箱、进户电缆及弱电系统，审增6.1万元；

6. 不可预见费多计，审减0.98万元；

7. 前期费多计，审减1.81万元。

六、评审结论

该项目送审金额2015381元，审定金额1806548元，审减金额208833元，审减率10.36%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月12日

抄送：常德市强制隔离戒毒所

附表

| 常德市强制隔离戒毒所备勤楼改造项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1828226 | 1646532 | 181694 |  |
| 1 | 装饰工程 | 1524032 | 1281351 | 242681 |  |
| 2 | 安装工程 | 304194 | 365181 | -60987 |  |
| 二 | 不可预见费 | 91411 | 82327 | 9085 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费用 | 95743 | 77689 | 18054 |  |
| 1 | 工程设计费 | 49362 | 37047 | 12315 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 工程监理费 | 36169 | 32574 | 3595 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 10212 | 8068 | 2144 |  |
|  | 合 计 | 2015381 | 1806548 | 208833 | 审减率10.36% |