常财审〔2023〕预字22号

关于2022年园林绿化提质改造项目－穿紫河风光带（金色晓岛段）提质改造、人民路更换梧桐树预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2022年园林绿化提质改造项目－穿紫河风光带（金色晓岛段）提质改造、人民路更换梧桐树预算进行了评审。

- 项目概况

该项目为2022年园林绿化提质改造项目的一部分，主要工作内容为：穿紫河风光带（金色晓岛段）原有绿地内乔木移栽、灌木移除、回填种植土、铺种草皮、种植Φ22银杏树；人民路更换Φ18梧桐树等。2022年园林绿化提质改造专项资金细化方案批复，批复金额140万元，其中穿紫河风光带（金色晓岛段）提质改造60万元，人民路更换梧桐树80万元。穿紫河风光带（金色晓岛段）提质改造工程设计单位为常德市天佳园林工程规划设计有限公司。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022582号预算评审送审单；

2. 常德市园林绿化服务中心报送的预算书、设计图纸及相关资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》(常建价〔2021〕16号)；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第七期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕12号)及市场询价；

9. 现场踏勘了解的情况；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

2022年园林绿化提质改造项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 移栽乔木工程量多计、φ22银杏单价高计，审减4.60万元；

2. 挖树穴土方并外运工程量多计，审减4.22万元；

3. Φ18法国梧桐养护费漏计，审增1万元；

4. 规费税金及其他零星项目多计,审减1.76万元；

5. 不可预见费多计，审减0.48万元；

6. 前期费中的招标代理费和专家评审费漏计，审增0.95万元。

六、评审结论

该项目送审金额1477384元，审定金额1386305元，审减金额91079元，审减率6.16%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月24日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表1

| 2022年园林绿化提质改造项目－穿紫河风光带（金色晓岛段）提质改造、人民路更换梧桐树 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1356900 | 1261134 | 95766 |  |
| 1 | 穿紫河风光带（金色晓岛）提质改造 | 568743 | 522719 | 46024 |  |
| 2 | 人民路更换梧桐树 | 788157 | 738415 | 49742 |  |
| 二 | 不可预见费 | 67845 | 63057 | 4788 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费 | 52639 | 62114 | -9475 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 6649 | 6180 | 469 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 14076 | 11761 | 2315 |  |
| 3 | 监理费 | 19702 | 18312 | 1390 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 12212 | 11350 | 862 | 工程费的0.9% |
| 5 | 招标代理费 | 0 | 12611 | -12611 | 暂列，结算凭票 |
| 6 | 专家评审费 | 0 | 1900 | -1900 |  |
|  | 合 计 | 1477384 | 1386305 | 91079 | 审减率6.16% |