常财审〔2023〕预字28号

关于常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目，施工内容包括：展厅内地面、隔墙、墙面、顶面的装饰改造以及电气、空调、暖通、弱电、火灾报警、消防电源监控系统等项目。

该项目资金从上级高职院校生均拨款奖补资金中解决，由常德市建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2022年569号预算评审送审单；

2. 常德财经机电职业技术学院（筹）报送的预算书、设计图纸及相关资料等；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一～五期）修订及补充汇编版；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二二年第七期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2022〕12号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2022〕13号）

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 拆除外运工程量多计，审减1.84万元；

2. 墙体工程金属、亚克力雕刻字材料价偏高，审减8.2万元；

3. 天棚涂料子目高套，审减4.25万元；

4. 展柜、楼地面成品保护工程量少计，板材材料价偏低，审增7.45万元；

5. 通风管子目高套，审减3.56万元；

6. 风管、空调铜管、百页风口、空调室内机等主材价格偏高，审减22.4万元；

7. 空调室外机主材价格偏低及4台电视未计主材等，审增15.4万元；

8. 不可预见费因取费基数调整，审减0.88万元；

- 9. 前期费因取费费率调整，审增0.31万元。

六、评审结论

该项目送审金额2852712元，审定金额2672039元,审减金额180673元，审减率6.33%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月13日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 评 审 内 容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2572662 | 2397652 | 175010 | 审减率6.80% |
| 1 | 装饰 | 1372762 | 1303320 | 69442 |  |
| 2 | 安装 | 1199900 | 1094332 | 105568 |  |
| 二 | 不可预见费 | 128633 | 119883 | 8750 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费用 | 151417 | 154504 | -3087 |  |
| 1 | 设计费 | 67627 | 95194 | -27567 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 监理费 | 50896 | 43517 | 7379 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 14371 | 13393 | 978 |  |
| 4 | 检测费 | 18523 | 2400 | 16123 |  |
| 四 | 合计 | 2852712 | 2672039 | 180673 | 审减率6.33% |