常财审〔2023〕预字6号

关于2022年江北城区道路照明安全隐患整改工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2022年江北城区道路照明安全隐患整改工程预算进行了评审。

- 项目概况

该项目为2022年江北城区道路照明安全隐患整改工程。主要施工内容：育才路（武陵大道-阳山大道）管线更换，新增两套12米LED光源240W路灯及接线井；栈桥北段（沙滩公园-栈桥）更换24W/M防水LED型护栏灯、管线更换；丹阳路（滨湖路-洞庭大道）路灯12米灯杆及相应管线更换。

项目立项依据为市城管局《关于江北城区道路照明文明创建暨安全隐患整改相关经费的请示》及常德市本级专项经费审批报告。

资金来源为政府投资与单位自筹。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2023005号预算评审送审单；

- 常德市灯饰管理处报送的预算书、施工方案及相关资料等；

- 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）;

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP 项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二二年第六期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2022〕11号）;

- 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

2022年江北城区道路照明安全隐患整改的工程费、前期费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 育才路（武陵大道-阳山大道）路灯改造灯具、井盖、配管价格偏高，沥青路面修复厚度多计，审减1.16万元；

- 栈桥北段（沙滩公园-栈桥）路灯改造YJLHV铝合金电缆 4*35mm2主材价格偏高，审减2.24万元；

- 丹阳路（滨湖路-洞庭大道）路灯改造灯杆、配管价格偏高，沥青路面修复厚度多计，审减1.69万元；

- 监理费多计，审减0.28万元。

六、评审结论

该项目送审金额1299055元，审定金额1245461元，审减金额53594元，审减率4.13%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月13日

抄送：常德市灯饰管理处

附表

| 2022年江北城区道路照明安全隐患整改工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1275897 | 1225064 | 50833 |  |
| 二 | 前期费用 | 23158 | 20397 | 2761 |  |
|  | 监理费 | 23158 | 20397 | 2761 |  |
|  | 合 计 | 1299055 | 1245461 | 53594 | 4.13% |