常财审〔2023〕预字7号

关于湖南幼专新校区配套110KV铁西仙桥线

迁改工程预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的湖南幼专新校区配套110KV铁西仙桥线迁改工程项目预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为湖南幼专新校区配套110KV铁西仙桥线迁改工程。主要内容：将110KV杆塔及线路转移及恢复等。迁改方案由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计。

项目由常德市发展和改革委员会常发改社〔2021〕371号文立项，批复总金额20841.59万元（其中工程费用15082.47万元，其他费用4966.66万元，预备费792.46万元）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2022449号预算评审送审单；

2.湖南幼儿师范高等专科学校报送的预算书、设计图纸及相关资料等。

3.财政部《关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.电网预规2018版《电力建设工程预算定额》；

5.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一至四期）及修订补充汇编；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布〈常德市二0二二年第六期建设工程材料预算价格〉的通知》（常建价〔2022〕11号）；

7.国家现行标准图集和设计、施工规范；

8.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南幼专新校区配套110KV铁西仙桥线迁改工程费、前期费及不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.灌注桩工程量多计、子目高套、单价偏高，审减58.63万元；

2.拆除部分工程量多计、子目高套，不计取建设场地征用及清理费，审减59.62万元；

3.塔材、导线单价偏高，审减15.42万元；

4.导线跨越工程量多计，审减11.25万元；

5.取费等零星项目多计，审减10.41万元；

6.前期费及不可预见费相应减少，审减13.58万元。

六、评审结论

该项目送审金额4950222元，审定金额3261125元，审减金额1689097元，审减率34.12%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月16日

抄送：湖南幼儿师范高等专科学校

附表

| 湖南幼专配套110kV铁西仙桥线迁改工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 评审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 4573560 | 3020265 | 1553295 | 审减率33.96% |
| 二 | 不可预见费 | 144181 | 90608 | 53573 | 3% |
| 三 | 前期费 | 232481 | 150252 | 82229 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 47387 | 15101 | 32286 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 监理费 | 73714 | 54818 | 18896 |  |
| 3 | 设计费 | 91129 | 65232 | 25897 |  |
| 4 | 勘察费 | 20251 | 15101 | 5150 |  |
|  | 合 计 | 4950222 | 3261125 | 1689097 | 审减率34.12% |