常财审〔2020〕结字432号

关于北部新城B1地块电力迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的北部新城B1地块电力迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市北部新城B1地块电力迁改。主要工程内容为安装2台6回路环网柜、立18米电杆1根、砌筑手孔井2座、砌筑人孔井6座、敷设YJV22-3*300高压电缆1992米、安装电力配套设备及调试。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，国网湖南省电力有限公司常德供电分公司施工。预算审定金额2423880元（常财审〔2019〕预字3号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年第320号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工图及签证单等；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二、三期）的通知》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况；

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市北部新城B1地块电力迁改工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，

形成初步评审结论；

4. 将评审结论与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 环网柜（六回路、带保护）子目高套，审减2.5万元；

2. 电缆井砌筑（三页井）工程量多计，审减1万元；

3. YJV22-3*300高压电缆工程量多计，审减4.6万元；

4. 拆除部分工程量多计，审减0.5万元；

5. 设计费多计，审减7万元；

6. 按规定下浮，审减8万元；

7. 销项税及附加税多计，审减18万元。

六、评审结论

该项目报审金额2286366元，审定金额1874683元，审减金额411683元，审减率18%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月19日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 常德市北部新城B1地块电力迁改工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2286366 | 1834983 | 411683 |  |
| 二 | 设计费 |  | 36700 |  |  |
| 三 | 停电措施费 |  | 3000 |  |  |
|  | 合 计 | 2286366 | 1874683 | 411683 |  |