常财审〔2020〕结字467号

关于常德市广播电视台演播厅附属用房

3#楼提质改造工程结算评审的报告

常德市财政局文化科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市广播电视台演播厅附属用房3#楼提质改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于武陵大道与育才路交汇处的常德市广播电视台院内。主要建设内容为一栋六层3903㎡框架结构的楼房及配套的水电安装和装饰。

该项目由市发改委（常发改社〔2016〕132号）批准立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省华顺建设项目管理有限公司监理, 湖南省中翰建设工程有限公司施工,开工日期为2017年9月，竣工日期为2018年11月。项目预算审定金额6343427元（常财审〔2017〕预字274号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2019年815号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市广播电视台报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更等相关资料；

4.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7.常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8.国家现行标准规范及强制性标准；

9.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市广播电视台演播厅附属用房3#楼提质改造工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市广播电视台对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 基础土方2次转运子目高套，审减1.1万元；

- 现浇构件钢筋 HRB400直径10mm工程量多计，审减1.29万元；

- 200厚页岩烧结多孔砖墙工程量多计，审减1万元；

- 构造柱工程量多计，单价偏高，审减1.41万元；

- 外墙内保温主材调差，审减3.47万元；

- 建筑工程合同外钢丝网工程量多计，审减1.46万元；

- 非种植屋面主材价格偏高，审减0.49万元；

- 屋面刚性层C30工程量多计，审减1.1万元；

- 凿除C30砼地面计时工单价偏高，审减0.35万元；

- 自升式塔式起重机进出场不计返程，审减0.72万元；

- 外墙真石漆（胶带条分格）工程量多计，审减1.35万元；

- 天棚抹灰（清水天棚）子目高套，审减4.19万元；

- 电力电缆工程量少计，审增1.39万元；

- 配管砖、混凝土结构暗配 KBG20（内外壁镀锌）工程量多计，审减0.75万元；

- 配管 PC15 暗配工程量多计，审减0.15万元；

- 管内配线 BV-2.5工程量多计，审减0.15万元；

- 防水防尘灯 1*11W （LED）软线吊灯工程量多计，审减0.15万元；

- 走廊灯 1*9W （LED 自感式控制）软线吊灯工程量多计，审减0.29万元；

- 事故照明切换装置工程量多计，审减0.23万元；

- 配管 SC15工程量多计，审减2.41万元；

- 排水塑料管DN150污水管工程量少计，审增0.39万元；

- 其他审减0.6万元。

六、评审结论

- 项目送审金额8153123元，审定金额7837774元，审减金额315349元，审减率3.87%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月6日

抄送：常德市广播电视台

附表

| 常德市广播电视台演播厅附属用房工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 5248470 | 5198503 | 49967 |  |
| 1 | 打桩工程 | 445010 | 433315 | 11695 |  |
| 2 | 机械土石方工程 | 4653 | 4653 | 0 |  |
| 3 | 建筑工程 | 3315075 | 3376587 | -61512 |  |
| 4 | 装饰装修工程 | 652238 | 635339 | 16899 |  |
| 5 | 质量防治通病 | 41626 | 41626 | 0 |  |
| 6 | 安装工程-室内 | 516346 | 433472 | 82874 |  |
| 7 | 安装工程-室外 | 273523 | 273513 | 10 |  |
| 二 | 合同外 | 2251672 | 2003669 | 248003 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 86414 | 77538 | 8876 |  |
| 2 | 建筑工程 | 1224172 | 977445 | 246727 |  |
| 3 | 装饰装修工程 | 754531 | 692825 | 61706 |  |
| 4 | 安装工程-室内 | 0 | 54070 | -54070 |  |
| 5 | 安装工程-室外 | 61077 | 56459 | 4617 |  |
| 6 | 变更及增补、签证 | 125478 | 145332 | -19854 |  |
| 三 | 人工、材料调差 | 670696 | 670648 | 48 |  |
| 四 | 工程排污费 | -17715 | -14927 | -2787 |  |
| 五 | 材料调差下浮 |  | -20119 | 20119 |  |
| 六 | 合 计 | 8153123 | 7837774 | 315349 |  |