常财审〔2020〕结字499号

关于10KV生北线电力设施迁改（罗湾大桥）工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的10KV生北线电力设施迁改（罗湾大桥）工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为罗湾大桥改扩建进行的电力设施迁改，位于常德市朗州北路罗湾大桥。工作内容包含安装四回路环网柜2台、10KV高压电缆1025米、新建电缆沟60米、顶管296米、电缆井6座等，以及相应的土方开挖、回填、线路运输、金具安装、调试等工作内容。

该项目由国网湖南省电力有限公司常德供电公司于2019年9月施工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年第721号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工图及签证单等；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

- 6.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

- 7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一、二、三期）；

- 8.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

10KV生北线电力设施迁改（罗湾大桥）工程费和设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 电缆、接地母线等工程量多计，审减2.5万元；

- 金具、电缆井等价格偏高，审减3.5万元；

- 设计费多计，审减0.4万元；

- 按规定下浮，审减4万元；

5. 销项税多计，审减10万元。

六、评审结论

该项目送审金额1379692元，审定金额为1174856元，核减金额204836元，审减率14.8%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020 年11月27日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 10KV生北线电力设施迁改（罗湾大桥） 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
|  | 工程费（含设计费） | 1379692 | 1174856 | 204836 |  |