常财审〔2020〕结字445号

关于常德市泽远安置小区附属工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市泽远安置小区附属工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目位于丹洲乡窑港路以南，小区西面、南面为城市道路，东面为敞开式排水渠，项目总占地面积50269m2。小区共建成12栋住宅、1栋物管用房，其中1-7#栋为小高层住宅、8-12#栋为多层现浇框架住宅，总建筑面积87876m2。本次评审为小区附属工程，主要内容有：绿化及铺装、道路、围墙、室外给排水、安防、管道燃气、通信、有线安装、路灯亮化等工程。

- 该项目由常发改投〔2015〕244号文批复立项，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，由湖南恒欣建设工程有限公司承建，常德市怀德建设监理有限公司监理。项目于2017年6月开工，2018年5月竣工。项目预算审定金额5247501元（常财审〔2017〕预字208号及常财审〔2018〕预字25号），包干价项目按政策文件执行；项目中标金额为7854107.15元（主次入口门房、幼儿园铺装、篮球场、绿化给水、室外污水、海绵设计、绿化及铺装、电梯五方对讲、室外停车管理系统安装、永久道路、围墙等附属）。

- 资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 2019年1036号常德市财政投资工程项目结算评审送审单；

- 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

- 常德市天富实业有限公司报送的工程结算书、施工图、竣工图、招投标书及其他相关资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

- 8.常德市建设工程造价管理总站发布的施工期材料价格及市场询价;

- 9.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期～第三期）的通知》；

- 10. 常德市城市规划公寓楼安置政策汇编中相应的文件；

- 11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

- 12. 现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

常德市泽远安置小区附属工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结论与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 有线电视安装费、防雷工程、小区临时道路按政策性包干价工程量多计，审减18.94万元；

- 2. 小区门房工程量多计，审减4.02万元；

- 3. 绿化苗木养护工程量多计，审减1.68万元；

- 4. 绿化铺装及海绵未执行投标价且工程量多计，审减152.97万元；

- 4. 地下室顶板铺卵石及土工布子目高套，审减15.79万元；

- 5. 雨水蓄水池价格高计，审减12.86万元；

6. 室外篮球场工程量多计且子目高套，审减2.56万元；

7. 永久性道路、围墙、立石工程量多计且材料调差金额多计，审减4.8万元；

8. 室外附属签证单工程量多计且子目高套，审减0.64万元；

9. 透视围墙、块石山砾石回填等包干价工程量多计，审减6.63万元；

- 10. 室外消防管道、支架、管沟挖填工程量多计且消火栓主材价格高计，审减20.78万元；

- 11. 给水管道、管沟挖填工程量多计且分水器等主材价格高计，审减39.05万元；

- 12. 室外排水土方开挖回填工程量多计，审减20.8万元；

- 13. 有线管线及信息插口工程量多计且放大器箱主材价格高计，审减24.7万元；

- 14. 安防工程管线设备工程量多计且主材价格高计，审减41万元；

- 15. 五方对讲设备不应计且管线工程量多计，审减14.6万元；

- 16. 停车管理系统设备单价高计且子目高套，审减33.6万元；

- 17. 室外监控管线工程量多计，审减3.6万元；

- 18. 室外照明工程太阳能路灯价格高计，审减9.3万元；

- 19. 门卫消防控制室内设备及管线价格高计，审减11.7万元；

- 20. 尾款扣税，审减8.99万元。

六、评审结论

该项目送审金额16127478元，审定金额11493167元，审减金额4634311元，审减率28.74%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月26日

抄送：常德市天富实业有限公司

附表

| 常德市泽远安置小区附属工程造价 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 初审金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 1 | 有线电视安装费 | 550290 | 448650 |  | 101640 |  |  |
| 2 | 管道燃气 | 495000 | 495000 |  | 0 |  |  |
| 3 | 防雷工程 | 52250 | 48400 |  | 3850 |  |  |
| 4 | 临时道路 | 275145 | 191265 |  | 83880 |  |  |
| 5 | 室外消防 | 479715 | 283159 |  | 196556 |  |  |
| 6 | 二期室外照明 | 391758 | 298064 |  | 93694 |  |  |
| 7 | 安装工程-安防 | 985459 | 547660 |  | 437799 |  |  |
| 8 | 安装工程-安防签证 | 69465 | 27130 |  | 42335 |  |  |
| 9 | 安装工程-监控管线 | 36783 | 0 |  | 36783 |  |  |
| 10 | 安装工程-电梯五方对讲 | 192422 | 46421 |  | 146001 |  |  |
| 11 | 安装工程-停车管理系统 | 633280 | 296950 |  | 336330 |  |  |
| 12 | 有线电视、通信室外管网预埋及通信室内布线工程 | 663650 | 416054 |  | 247596 |  |  |
| 13 | 主入口-安装工程 | 4384 | 4175 |  | 209 |  |  |
| 14 | 门房（次入口）-安装工程 | 6213 | 5949 |  | 264 |  |  |
| 15 | 报警控制室至各楼栋火灾报警控制管线敷设工程 | 244504 | 127323 |  | 117181 |  |  |
| 16 | 给水工程 | 1728722 | 1338230 |  | 390492 |  |  |
| 17 | 主、次门房建筑工程 | 391958 | 352323 |  | 39635 |  |  |
| 18 | 雨、污水管网、篮球场、永久性道路及围墙工程 | 3363658 | 2937899 |  | 425759 |  |  |
| 19 | 绿化铺装及海绵设计 | 5314714 | 3481635 |  | 1833079 |  |  |
| 20 | 室外消防增补 | 97175 | 85942 |  | 11233 |  |  |
| 21 | 发电机工程 | 150933 | 150933 |  | 0 |  |  |
| 22 | 项目尾款扣税 |  | -89995 |  | 89995 |  |  |
|  | 合 计 | 16127478 | 11493167 |  | 4634311 |  | 审减率28.74% |