常财审〔2020〕结字529号

关于常德市紫御华庭海绵院落改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市紫御华庭海绵院落改造工程进行了结算评审。

- 项目概况

该项目为常德市紫御华庭海绵院落改造工程，主要施工内容：拆除院内部分绿化区，新建植草沟、雨水花园、高位花坛及其它零星工程等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2016〕505号文批复立项,湖南省建筑设计院有限公司设计，常德市万鑫建设工程监理有限公司监理，湖南天城建设有限公司施工。项目于2018年1月9日开工，2018年8月5日竣工。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

- 2018年第969号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 常德市瀚房海绵城市建设有限公司报送的结算书、竣工图及其他相关资料；

- 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

- 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期至第四期建筑工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市紫御华庭海绵院落改造工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市瀚房海绵城市建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 雨水花园部分工程量多计及子目高套，审减58.92万元；

2. 高位花坛工程量多计及子目高套，审减25.27万元；

3. 植草沟工程量多计及子目高套，审减10.68万元；

4. 其它零星签证工程量多计及子目高套，审减6.01万元；

5. 未招投标项目按文件规定下浮，审减7.11万元；

6. 未拨付工程款扣减销项税额差，审减0.06万元。

- 六、评审结论

该项目报审金额2194046元，审定金额1113561元，审减金额1080485元，审减率为49.25%。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2020年12月11日

抄送：常德市瀚房海绵城市建设有限公司

附表

| 常德市紫御华庭海绵院落改造工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2194046 | 1185260 | 1008786 |  |
| 1 | 雨水花园 | 1302858 | 713680 | 589178 |  |
| 2 | 高位花坛 | 422016 | 169337 | 252679 |  |
| 3 | 植草沟 | 296524 | 189742 | 106782 |  |
| 4 | 其他签证部分 | 172648 | 112501 | 60147 |  |
| 二 | 按文件规定下浮 | 0 | -71116 | -71116 | 6% |
| 三 | 扣减销项税差额 | 0 | -583 | 583 |  |
|  | 合 计 | 2194046 | 1113561 | 938253 | 42.76% |