常财审〔2020〕结字511号

关于太阳大道（三期）电缆移位工程

（正式）结算评审的报告

常德市财政局政府债务科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的太阳大道（三期）电缆移位工程（正式）进行了评审。

一、项目概况

该工程为太阳大道（三期）电缆移位工程（正式）。主要工程内容为电力杆线设备新建及拆除。

该项目为无预算评审、有合同的项目，合同金额为1104775.14元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年477号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

8.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

10.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

11.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

太阳大道（三期）电缆移位工程（正式）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南德力集团配网建设分公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 10KV电缆敷设YJV22-3*300工程量多计，审减3万元；

- 10KV电缆敷设YJV22-3*240工程量多计，审减1.3万元；

- 设计费及停电费多计，审减0.3万元；

- 其它零星工程量多计，审减5.5万元。

六、评审结论

该项目送审金额 763884  元，审定金额662280 元，审减金额101604元，审减率13.3%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月7日

抄送：常德金柳置业有限公司

附表

| 太阳大道（三期）电缆移位工程（正式） 结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 763884.36 | 660280 | 103604 | 下浮3% |
| 三 | 现场勘查费 |  | 2000 |  |  |
|  | 合 计 | 763884.36 | 662280 | 101604 |  |