常财审〔2020〕结字479号

关于常德市第三中学体育馆活动场木地板及体育馆周边绿化硬化附属工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第三中学体育馆活动场木地板及体育馆周边绿化硬化附属工程算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市第三中学体育馆活动场木地板及体育馆周边绿化硬化附属工程。主要工程内容为:铺贴体艺馆活动场木地板、周边新建砼道路、硬化铺装、室外给排水、路灯安装、敷设体育馆进线主电缆等,栽植、移植乔木及铺种草皮,拆除原单车棚基础及周围地面硬化等。

该项目由湖南大象建筑规划设计有限公司设计，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理，湖南锦乾建设有限公司施工。项目于2019年8月23日开工，2019年12月27日竣工。体育馆周边绿化硬化附属工程项目预算审定金额2169196元（含不可预见费60736元、前期费83929元）（常财审〔2019〕预字284号）；体育馆活动场木地板项目预算审定金额928660元（含咨询费2982元）（常财审〔2019〕预字65号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年153号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

7. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

8. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

9. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

10. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

12. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市第三中学体育馆活动场木地板及体育馆周边绿化硬化附属项目的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市第三中学、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 体育馆活动场木地板工程量多计，审减1.84万元；

2. 砼道路、入口广场沥青砼工程量多计，审减4.03万元；

3. 栽植景烈白兰工程量多计，审减1.4万元；

4. 铸铁管 DN150、电力电缆 WDZNYJV4*150、沟槽土方开挖、回填等工程量多计，审减18.72万元；

5. 消防给水管工程量多计，审减6.6万元；

6. 闸阀DN150、聚乙烯双壁波纹管 DN300mm等子目高套，审减3.1万元；

7. 签证部分拆除混凝土路面、预制电缆沟铺设等工程量多计，审减15.38万元；

8. 人工工资调差标准有误，审减0.49万元；

9. 前期费因计算基数调整，审减1.74万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额3553594元，审定金额3020586元，审减金额533009元，审减率15%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月18日

抄送：常德市第三中学

附表

| 体艺馆活动场木地板及周边绿化硬化附属工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3423084 | 2907473 | 515611 | 12.83% |
| （一） | 体艺馆活动场木地板工程 | 922816 | 917605 | 5211 |  |
| 1 | 活动场木地板 | 922816 | 917605 | 5211 |  |
| （二） | 体艺馆周边绿化及硬化附属工程 | 1872250 | 1547209 | 325041 |  |
| 1 | 周边砼道路工程 | 633613 | 593224 | 40388 |  |
| 2 | 园林（景观）绿化工程-合同价 | 471607 | 434807 | 36800 |  |
| 3 | 园林（景观）绿化工程-合同内增减 | -22761 | 0 | -22761 |  |
| 4 | 三中室外安装工程-合同价 | 775922 | 772902 | 3020 |  |
| 5 | 三中室外安装工程-合同内增减 | -197596 | -261971 | 64375 |  |
| 6 | 三中室外安装工程-超合同15%外增加 | 211465 | 8246 | 203219 | 下浮3% |
| （三） | 签证增加工程 | 535407 | 381584 | 153824 | 下浮5% |
|  | 土建 |  | 205536 | -205536 |  |
|  | 安装 |  | 176048 | -176048 |  |
| （四） | 人工工资调差工程 | 41865 | 36996 | 4869 | 下浮5% |
| （五） | 结算补报内容 | 50746 | 24080 | 26666 |  |
| 1 | 主席台正立面装饰木板 | 35481 | 22270 | 13212 |  |
| 2 | 树池立面石材装饰 | 15265 | 1810 | 13455 | 下浮5% |
| 二 | 前期费用 | 130510 | 113113 | 17397 |  |
| 1 | 设计费 | 62218 | 54584 | 7634 |  |
| 2 | 工程监理费 | 45627 | 45627 | 0 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 22665 | 12902 | 9763 |  |
|  | 合 计 | 3553594 | 3020586 | 533009 | 15.00% |