常财审〔2020〕结字472号

关于丹溪路配套110KV铁陬线及35KV

浦河线迁改工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的丹溪路配套110KV铁陬线、35KV浦河线迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为配合丹溪路（沅水四桥-太阳大道）项目建设，需对红线内110kV铁陬线、35KV浦河线进行迁改。主要工作内容包括架设钢芯铝绞线及光缆，组立混凝土锥形杆、新建角钢塔及铁塔基础，以及杆塔金具安装、拆除老线路等。

该项目由常德市发展和改革委员会文件（常发改投〔2014〕250号）批复立项，湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，湖南华杰工程咨询有限公司实施监理，国网湖南省电力公司常德供电分公司施工，项目于2018年4月开工，2018年7月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2019年第918号财政投资工程项目结算评审送审单（〔2019〕918号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的工程结算书、竣工图及其他相关文件；

4．国家能源局《关于颁布<2013版电力建设工程定额和费用计算规定>的通知》(国能电力〔2013〕289号)；

5. 电力工程造价与定额管理总站《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征增值税调整过渡实施方案的通知》(定额〔2016〕9号)；

6. 常德市重点建设项目与稽察特派员办公室《关于市重点工程杆线迁改有关问题的会议纪要》（〔2017〕6次)）；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第三期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2018〕3号)及市场询价;

8. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

丹溪路配套110KV铁陬线、35KV浦河线迁改工程费、前期费及其他费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1．基础工程中金具、绝缘子、钢材等运输装卸费、基础挖填、导线跨越等工程量多计，部分子目高套，拆除费用多计，审减12.52万元；

2．光缆、普通圆钢、钢芯铝绞线、角钢塔、水泥、砂、碎石等单价偏高，审减17.12万元；

3．其他及下浮，审减3.25万元；

4．监理费多计，审减0.66万元；

5. 建设单位管理费多计，审减0.32万元;

6. 误工费多计，审减29.37万元。

六、评审结论

该项目报审造价为1669200元，审定金额1036796元,审减金额632404元，审减率37.89%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月11日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

丹溪路配套110KV铁陬线及35KV浦河线迁改 工程结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项 目 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 35KV浦河线 | 715000 | 484032 | 230968 |  |
| 1 | 工程费 | 710742 | 454369 | 256373 | 预算审减率28.73%，结算审减率36.07% |
| 2 | 设计费 | 19963 | 19963 | 0 | 预算审定工程费为2077800-626900 |
| 3 | 监理费 | 12378 | 8247 | 4131 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 3327 | 1452 | 1875 | 同比例扣减36.07% |
| 二 | 110KV铁陬线 | 954200 | 552764 | 401436 |  |
| 1 | 工程费 | 625947 | 522070 | 103877 | 预算审减率28.73%，结算审减率16.6%。 |
| 2 | 设计费 | 19358 | 19358 | 0 | 预算审定工程费为626900 |
| 3 | 监理费 | 12002 | 9476 | 2526 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 3226 | 1860 | 1366 | 同比例扣减28.73% |
| 5 | 误工费 | 293667 | 0 | 293667 |  |
|  | 合 计 | 1669200 | 1036796 | 632404 | 37.89% |