常财审〔2020〕结字418号

关于常德市新世纪花园海绵城市建设改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市新世纪花园海绵城市建设改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市新世纪花园海绵城市建设改造工程,主要内容包括院内沥青混凝土道路、透水砖铺设、生态停车位、给排水工程、路灯工程、生态沟及栽植马尼拉、麦冬等地被植物。

项目由常德市发改委常发改投〔2016〕504号批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德佳顺建设咨询监理有限公司监理，湖南经远建筑有限公司施工。项目于2017年12月开工，2018年4月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资项目2018年972号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市经海海绵工程技术有限公司报送的工程结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市新世纪花园海绵城市建设改造工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经海海绵工程技术有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 拆除原有透水砖子目高套，审减1.75万元；

- 建筑垃圾外运10KM工程量多计，审减3.3万元；

- 红色透水砖、灰色植草砖等子目高套，材料价格偏高，审减28.75万元；

- 透水管工程量多计、主材价偏高，审减4.99万元；

- 挖除小苗及地被重复计算，审减1.62万元；

- 道路面层及垫层等拆除工程量多计，审减3万元；

- 防腐木工程量多计，审减1.24万元；

- 粘层子目高套、土工布价格偏高，审减5万元；

- 安砌花岗岩立缘石等工程量多计、价格偏高，审减8.28万元；

- 机械进出场费用多计，审减2.1万元；

- 成品树脂排水沟价格偏高，审减12.13万元；

- 居民楼排水管、双壁波纹雨水管工程量多计、价格偏高，审减3.7万元；

- 溢流式雨水口子目高套、重型铸铁井盖价格偏高，审减2.45万元；

- 雨水花园、植草沟工程量多计，审减5.34万元；

- 疏通管道不计，审减0.85万元；

- 路灯灯杆及基础拆除工程量多计，审减0.73万元；

- 路灯配线工程量多计、安装庭院灯子目高套，审减1.1万元；

- 种植土回填工程量多计、土方子目高套，审减5.9万元；

- 混播草皮子目高套，审减3.1万元；

- 绿化养护子目高套，审减6.48万元；

- 工程排污费及其他核减，审减7.05万元；

- 合同外下浮5%，审减16.99万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额4474167元，审定金额3215340元，审减金额1258827元，审减率28.14%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月9日

抄送：常德市经海海绵工程技术有限公司

附表

| 新世纪花园海绵城市建设改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 铺装工程 | 1479491 | 1109870 | 369621 |  |
| 2 | 道路工程 | 1589203 | 1366244 | 222959 |  |
| 3 | 给排水工程 | 746858 | 453481 | 293377 |  |
| 4 | 路灯工程 | 49463 | 28755 | 20708 |  |
| 5 | 绿化工程 | 609152 | 439736 | 169416 |  |
| 6 | 下浮 |  | -169904 | 169904 | 5% |
| 7 | 销项税调整 |  | -12842 | 12842 | 已交缴11%总额194.4万;10%总额15万， |
|  | 合 计 | 4474167 | 3215340 | 1258827 | 28.14% |