常财审〔2020〕结字419号

关于北部新城C-2地块电力迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的北部新城C2地块电力迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为北部新城C-2地块电力迁改工程，主要工作内容为转移箱变和环网柜各一台，新装（六回路、带保护）环网柜1台，10KV-YJV22-3×300电缆敷设354米，10KV-YJV22-3×70电缆敷设29米，0.4KV-YJV22-4×25电缆敷设60米，以及相应杆上金具安装、保护管埋设、电缆接线井砌筑等。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，由国网湖南省电力有限公司常德供电分公司施工。项目于2019年11月开工，2020年1月竣工。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020第504号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

11. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

12. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

13. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

北部新城C-2地块电力迁改工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 安装环网柜（六回路、带保护、有源带配网自动化）单价偏高，审减11.3万元；

- 环网柜、箱变基础单价偏高，审减1.1万元；

- 10KV电缆YJV22-3×300单价偏高，审减3.2万元；

- 接地母线单价偏高，审减0.5万元；

- 承压管敷设CPVC-φ167×5单价偏高，审减0.3万元；

- 设计费多计，审减4.2万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额878097元，审定金额671755元，审减金额206342元，审减率23.5%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月10日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 北部新城C-2地块电力迁改工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 北部新城C-2地块电力迁改工程 | 878097 | 658583 | 219514 | 下浮3% |
| 2 | 设计费 | 0 | 13172 | -13172 | 工程费的2% |
| 3 | 合 计 | 878097 | 671755 | 206372 |  |