常财审〔2020〕结字475号

关于皂果北路东风社区与金家坪和岩子堰路灯箱变配电工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的皂果北路东风社区、金家坪、岩子堰路灯箱变配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为皂果北路东风社区、金家坪、岩子堰路灯箱变配电工程，东风社区路灯箱变配电主要工作内容为：箱变安装250KVA（甲方自备）1台，三相四线智能表安装1台，专变用电采集终端安装1台，杆上安装跌落式保险1组，杆上安装避雷器1组，YJV22-3×70铜芯电力电缆敷设683米，三页井砌筑1座等；

金家坪路灯箱变配电主要工作内容为：箱变安装250KVA（甲方自备）1台，安装环网柜（四回路、带保护、有源带配网自动化）1台，三相四线智能表安装1台，专变用电采集终端安装1台，杆上安装跌落式保险1组，杆上安装避雷器1组，YJV22-3×70铜芯电力电缆敷设137米，YJV22-3×300铜芯电力电缆敷设30米，人孔井砌筑1座等；

岩子堰路灯箱变配电主要工作内容为：箱变安装250KVA（甲方自备）1台，三相四线智能表安装1台，专变用电采集终端安装1台，杆上安装跌落式保险1组，杆上安装避雷器1组，YJV22-3×70铜芯电力电缆敷设735.55米等等；

该项目由常发改投〔2012〕303号文批复立项，由湖南德力电力建设集团有限公司配网分公司施工。项目于2019年1月开工，2019年2月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年第410号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)；

10. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

12. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

皂果北路东风社区、金家坪、岩子堰路灯箱变配电工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 设计费高报，按工程费的2%计算，审减2.0万元；

- 电力承压管等单价偏高，审减2.36万元；

- 电缆井砌筑单价偏高，审减1.2万元；

- 工程费用下浮3%审减2.1万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额758911元，审定金额682308元，审减金额76603元，审减率10.09%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月12日

抄送：常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 皂果北路东风社区、金家坪、岩子堰路灯箱变 配电工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 皂果北路东风社区、金家坪、岩子堰路灯箱变配电工程 | 758911 | 682308 | 76603 | 下浮3% |
|  | 合 计 | 758911 | 682308 | 76603 |  |