常财审〔2020〕结字543号

关于武陵文化产业园一期工程结算

评审的报告

湖南财鼎投资有限公司:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托的武陵文化产业园一期工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为武陵文化产业园一期工程，包括接待中心南北区、文化交流中心、创意人家四个部分。总建筑面积73217.5m2，其中接待中心(南、北区) 建筑面积58318 m2，文化交流中心建筑面积7682.8m2,创意人家建筑面积7216.7m2。主要工作内容包括人工挖孔桩基础、基础土方、主体、外装饰、内装简装、电气、给排水及消防、暖通、地源热泵工程等。

该项目由常发改投〔2011〕321号批复立项，由湖南大学设计研究院有限公司设计，湖南高岭建设集团股份有限公司中标承建，中标金额16393.5万元，项目于2013年3月开工建设，2017年1月分阶段完工移交，其中康体中心、创意工作室未开工建设，未开工部分中标金额2054.26万元。

资金来源为单位自筹。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2017年626号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.湖南财鼎投资有限公司报送的工程结算书及施工图等相关资料；

4.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》规定及相应取费标准(湘建价〔2009〕406号)；

5.湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2012〕237号)

6.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

# 7. 湖南省人民政府办公厅《关于废止建筑行业劳保基金统筹管理制度的通知》（湘政办发〔2016〕51号）；

8.常德市造价管理站发布的施工期常德市材料发布价和市场价；

9.武陵文化创意产业园项目一期土建、安装工程第一阶段完工工程移交会议纪要；

10.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

武陵文化产业园一期工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南财鼎投资有限公司及湖南高岭建设集团股份有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、审核中发现的主要问题及说明

（一）接待中心

1.挖基础土方及回填工程量多计且子目高套，审减38.6万元；

2.人工挖孔桩工程量多计、子目高套，审减377.3万元；

3.综合脚手架子目高套，审减250.83万元；

4.塔吊基础工程量多计且子目高套，审减25.2万元；

5.垂直运输费漏计，审增88.9万元；

6.地下室顶板、屋面防水子目高套且主价价偏高，审减1045万元；

7.钢筋少计370吨、屋面泡沫混凝土漏计，审增216万元；

8.外墙内保温工程量多计、子目高套，审减144.3万元；

9.混凝土及模板等工程量多计且子目高套，审减977万元。

10.签证单垫层工程量多计，审减82.06万元;

11.金属门窗工程量多计且子目高套，审减15元；

12.地上室墙、柱面、天棚粉灰及面层涂料工程量多计且子目高套，审减22.6万元；

13.铝塑装饰线主材高计，审减57.1万元；

14.墙面钢丝网漏计，审增41.6万元；

15.外墙、柱石材工程量多计且子目高套，审减222.9万元；

16.幕墙材工程量多计且子目高套，审减206万元；

17.外墙真石漆工程量多计且子目高套，审减160.3万元；

18.金属栏杆等工程量多计且子目高套，审减17.7万元。

19.装饰脚手架多计，审减50.6万元;

20.北栋多余材料漏计，审增6.5万元；

21.人工、材料调差漏计，审增105.65万元；

22.二次招标配套费和总承包服务费少计，增审56.52万元。

（二）文化交流中心

1.人工挖孔桩工程量多计、子目高套，审减113.4万元；

2.基础土方及外运工程量多计且子目高套，审减16.4万元；

3.垂直运输费漏计，审增20.7万元；

4.综合脚手架子目高套，审减22万元；

5.防水工程量多计、子目高套且主价价偏高，审减47.6万元；

6.地下室底板防水细石混凝土面层漏计，审增17.3万元；

7.外墙内保温工程量多计、子目高套，审减4.2万元；

8.钢筋少计88.7吨，审增46.5万元；

9.混凝土及模板等工程量多计且子目高套，审减453.8万元；

10.墙、柱面、天棚粉灰及面层涂料工程量多计且子目高套，审减59.4万元；

11.墙面钢丝网漏计，审增5.7万元；

12.金属门窗工程量多计且子目高套，审减43.7万元；

13.外墙、柱石材工程量多计且子目高套，审减8.6万元；

14.幕墙材工程量少计，审增4.3万元；

15.外墙真石漆工程量多计且子目高套，审减32.8万元；

16.装饰脚手架多计，审减9.9万元;

17.人工、材料调差漏计，审增53万元；

18.二次招标配套费和总承包服务费少计，增审6.3万元。

（三）创意人家

1.基础土方开挖及回填工程量多计且子目高套，审减79.3万元；

2.垂直运输费漏计，审增19万元；

3.综合脚手架子目高套，审减2.8万元；

4.砖墙、地下室、卫生间、屋面防水及瓦屋面工程量多计、子目高套且主价价偏高，审减198.8万元；

5.外墙内保温工程量多计、子目高套，审减49万元；

6.钢筋工程量多计，审减8.4万元；

7.混凝土及模板等工程量多计且子目高套，审减53万元；

8.墙、柱面、天棚粉灰及面层涂料工程量多计且子目高套，审减60.5万元；

9.墙面钢丝网漏计，审增6万元；

10.金属门窗工程量少计且子目高套，审减18.4万元；

11.外墙、柱石材工程量多计且子目高套，审减21.7万元；

12.外墙真石漆工程量少计，审增10.1万元；

13.装饰脚手架多计，审减3.2万元。

14.人工、材料调差漏计，审增28.3万元；

15.二次招标配套费和总承包服务费少计，增审6.7万元。

（四）安装工程

1.空调工程量多计且子目高套，审减18.1万元；

2.消防工程量多计且子目高套，审减71.53万元；

3.接待中心电气及排水工程量多计且子目高套，审减52.9万元；

4.文化交流中心电气及排水工程量多计且子目高套，审减91.3万元；

5.创意人家电气及排水工程量多计且子目高套，审减16.6万元；

6.接待中心防雷接地漏报，审增39.6万元。

（五）签证部分

1.人工挖孔桩签证（46-50号）计时工与定额子目重复、抽水、通风子目高套，审减29.5万元；

2.层面保温泡沫砼块工程量多计且子目高套，审减13万元；

3.其余签证部分工程量多计、与单体工程重复计算、子目高套等，审减112.7万元。

（六）其它

1.道路维护费（签证单道-01）补报，审增12.1万元；

2.石材深化设计、二次转运等补报，审增7.2万元；

3.质量通病防冶工程费补报，审增35.7万元。

（七）地源热泵工程

1.PE管等主材价格偏高，审减18.9万元；

2.PE管及土方开挖等工程量多计及定额高套，审减167.3万元；

3.管道试压费多计，审减159.7万元；

4.湖区沟槽开挖土方定额子目低套及结算漏报保温板、临时电、水架设等，审增16.02万元。

六、评审结论

该工程报审金额190198885元，审定金额139616799元,审减金额50582086元，审减率26.59%。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月21日

抄送：常德市财政局经建科

常德市住房和城乡建设局

附表

| 常德武陵文化创意产业园工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 核减金额 | 备 注 |
| 一 | 土建部分 | 177505738 | 132412167 | 45093571 | 3449333 |
| 1 | 接待中心南栋 | 86736251 | 54860316 | 31875935 |  |
| 2 | 接待中心北栋 | 41802187 | 40759875 | 1042312 |  |
| 3 | 文化交流中心 | 29120123 | 22196309 | 6923814 |  |
| 4 | 创意人家 | 167859233 | 12535781 | 4250142 |  |
| 5 | 1-150号签证单 | 3061254 | 1509049 | 1552205 |  |
| 6 | 防质量通病费 |  | 357008 | -357008 | 补报项目 |
| 7 | 签证补报 |  | 193829 | -193829 | 补报项目 |
| 二 | 安装部分 | 5602956 | 3413748 | 2189208 |  |
| 1 | 空 调 | 1598921 | 1417901 | 181020 |  |
| 2 | 消 防 | 1616386 | 848516 | 715398 |  |
| 3 | 创意人家水电 | 353464 | 187727 | 165737 |  |
| 4 | 文化交流展示水电 | 1047432 | 105969 | 912984 |  |
| 5 | 接待中心南北区电器 | 422539 | 154432 | 268033 |  |
| 6 | 接待中心南北区排水 | 564214 | 303587 | 260627 |  |
| 7 | 接待中心南北区防雷接地 | 0 | 395616 | -395616 |  |
| 三 | 地 源 热泵 | 7090191 | 3790884 | 3299307 | 下浮3% |
|  | 合计(一+二+三） | 190198885 | 139616799 | 50582086 | 26.59% |