常财审〔2020〕结字501号

关于常德市第六中学田径运动场改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市六中田径运动场改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为田径运动场改造工程。主要工程内容为运动场原塑胶面层铲除，原排水沟淤泥清理，建筑垃圾外运；运动场重新铺设13mm厚预制型橡胶卷材，新建风雨看台；场地内香樟、银杏等大型乔木移植，足球场满铺草皮；运动场安装照明灯具等。

该项目由常德市发改委常发改社〔2018〕508号文批复立项。由湖南大象建筑规划设计有限公司设计，常德市万鑫建设工程监理有限公司监理，湖南锦乾建设有限公司施工。项目于2019年5月开工，2019年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市财政投资工程项目2020年第141号结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价建〔2017〕134号）；

10. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价建〔2018〕101号）；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

12. 常德市造价管理站《关于发布常德市2019年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕5号）；

13. 常德市造价管理站《关于发布常德市2019年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕8号）；

14. 常德市造价管理站《关于发布常德市2019年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕9号）；

15. 常德市造价管理站《关于发布常德市2019年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕6号）；

16. 常德市住建局《关于常德市建筑工程施工扬尘防治措施费用计取的通知（试行）》（常建通〔2017〕52号）；

17. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

18. 现场踏勘情况；

19. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市第六中学田径运动场改造工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市第六中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 结算重复报送的暂列金不计，审减7.02万元；

- 足球场及400米田径场部分工程量多计，审减11.06万元；

- 看台部分工程量多计，审减8.41万元；

- 升旗台工程量多计，审减0.32万元；

- 临时施工便道工程量多计，审减1.74万元；

- 签证单审批工程量多计、子目高套，审减17.33万元；

- 签证单零星项目工程量多计、子目高套，审减2.72万元；

- 清单外组价及超过合同工程量15%部分，审增4.14万元；

9. 绿化工程量多计，审减1.08万元；

10. 安装工程量多计，审减7.23万元；

11. 其他零星项目、规费税金相应审减3.6万元；

12. 合同内材料调差，审减1.21万元；

13. 未结清工程款销项税率调低，审减8.56万元；

14. 前期费审减3.83万元。

六、评审结论

该项目送审金额8848994元，审定金额8149298元，审减金额699696元，审减率7.91%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月27日

抄送：常德市第六中学

附表

| 常德市第六中学田径运动场改造工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 8494945 | 7833581 | 661364 |  |
| 1 | 改造工程 | 6272793 | 5984926 | 287867 |  |
| 2 | 绿化工程 | 508819 | 531320 | 774 |  |
| 3 | 安装工程 | 436629 | 346143 | 90486 |  |
| 4 | 改造工程-清单外 | 1193029 | 975548 | 109695 | 下浮5% |
| 5 | 绿化工程清单外 | 82517 | 74041 | 9976 | 下浮6% |
| 6 | 安装工程-清单外 | 1158 | 19385 | -25387 | 下浮3% |
| 7 | 合同内材料调差 | 0 | -12144 | 12423 | 下浮5% |
| 8 | 清单内税务调整 | 0 | -85638 | 85638 |  |
| 二 | 前期费用 | 354049 | 315717 | 38332 | 常财办发〔2017〕68号文、工程设计合同 |
| 1 | 设计费 | 155841 | 121065 | 34776 |  |
| 2 | 工程监理费 | 133667 | 133667 | 0 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 34541 | 34500 | 41 |  |
| 4 | 检测费（博联） | 30000 | 8375 | 16625 |  |
| 5 | 检测费（宏尚） |  | 5000 |  |  |
| 6 | 可研报告编制费用 | 0 | 6110 | -6110 |  |
| 7 | 施工图审查费 | 0 | 7000 | -7000 |  |
|  | 合 计 | 8848994 | 8149298 | 699696 | 7.91% |