常财审〔2020〕结字470号

关于东万公寓式安置小区附属工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东万公寓式安置小区附属工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为东万公寓式安置小区附属工程。主要工程内容为打捆包干政策部分（有线电视室内外穿线、 燃气开户费、防雷工程）、打捆包干政策之外部分（10KV杆线转移工程、供水管道改迁工程、长途通信光缆迁改费、人防设备、供水加压设备、给水工程、红线外连通市政给水工程、环氧树脂油漆工程、有线电视室外管网预埋工程、弱电工程）。

该项目由常发改社〔2014〕517号批复立项，常德市沃特市政工程总公司、湖南经远建筑有限公司、常德市新宇智能科技有限公司、湖南远东人防设备有限公司施工，开工日期为2014年5月，竣工日期为2018年12月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年917号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 湖南泰达置业有限公司报送的相关结算资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

东万公寓式安置小区附属工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 10KV杆线转移工程拆除部分不计、主料单价偏高，审减4.6万元；

- 供水管道改迁工程主材单价偏高，审减4.3万元；

- 长途通信光缆迁改拆除部分不计、主材单价偏高，审减3.1万元；

- 人防设备主材单价偏高、工程量多计，审减20.2万元；

- 供水加压设备工程量多计，审减9.98万元；

- 给水工程管道主材单价偏高、工程量多计，审减22.3万元；

- 红线外连通市政给水工程工程量多计，审减0.4万元；

- 环氧树脂油漆工程工程量多计，审减4.3万元；

- 有线电视室外管网预埋工程工程量多计，审减3.76万元；

- 弱电工程工程量多计，审减8.2万元；

- 其他工程量多计、主材单价偏高、清单外优惠3%，审减5.5万元。

六、评审结论

该项目送审金额6993062元，审定金额6126586元，审减金额866476元，审减率12.39%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月11日

抄送：湖南泰达置业有限公司

附表

| 东万公寓式安置小区附属工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 打捆包干政策部分 | 747656 | 692146 | 55510 |  |
| 1 | 有线电视室内外穿线 | 311106 | 311106 | 0 |  |
| 2 | 燃气开户费 | 367200 | 316800 | 50400 |  |
| 3 | 防雷工程 | 69350 | 64240 | 5110 |  |
| 二 | 打捆包干政策之外部分 | 6245406 | 5434440 | 810966 |  |
| 1 | 10KV杆线转移工程 | 167471 | 121784 | 45687 | 下浮3% |
| 2 | 供水管道改迁工程 | 88890 | 44964 | 43926 |  |
| 3 | 长途通信光缆迁改工程 | 105147 | 73894 | 31253 |  |
| 4 | 有线电视室外管网预埋工程 | 224301 | 186657 | 37644 |  |
| 5 | 供水加压设备 | 317948 | 218112 | 99835 |  |
| 6 | 给水工程 | 1251519 | 1029067 | 222452 |  |
| 7 | 红线外连通市政给水工程 | 27096 | 22827 | 4269 |  |
| 8 | 环氧树脂油漆工程 | 707558 | 665048 | 42510 |  |
| 9 | 人防设备 | 2098481 | 1896737 | 201744 |  |
| 10 | 弱电工程 | 1256997 | 1175350 | 81647 |  |
|  | 合 计 | 6993062 | 6126586 | 866476 | 12.39% |