常财审〔2020〕结字546号

关于常德市城东片区树穴改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市城东片区树穴改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市城东片区树穴改造工程，主要施工内容为：人工挖原有树穴内土方并外运，回填黄砂，豆石，增加绿色树脂方格格栅盖板。

该项目为常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计，常德市兴业建设监理有限公司监理，湖南天慧园林建设有限公司施工，开工日期为2018年12月，竣工日期为2019年3月。项目预算审定金额938643元（常财审〔2018〕预字442号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年1122号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》（常建价〔2018〕5号）；

7. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）；

8. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一九年第一期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕2号）；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

11. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

12. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市城东片区树穴改造工程工程费及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市园林绿化服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内

树池盖板（灰色拼花格栅板盖板）3cm厚工程量多计，审减3.44万元。

- 扣税差审减0.84万元。

- 扣减合同内排污费审减0.29万元。

- （四）前期费审减0.088万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额（含前期费用）911933元，审定金额873771元，审减金额38162元，审减率4.18%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月22日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 常德市城东片区树穴改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 866330 | 829044 | 37286 |  |
| 1 | 常德市城东片区树穴改造工程合同内 | 866330 | 840353 | 25977 |  |
| 2 | 扣工程排污费 | 0 | -2906 | 2906 |  |
| 3 | 扣税差 | 0 | -8404 | 8404 |  |
| 二 | 前期费 | 45603 | 44727 | 876 |  |
| 1 | 造价编制费 | 4169 | 4169 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 21059 | 21059 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 12578 | 12038 | 540 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 7797 | 7461 | 336 |  |
| 三 | 合 计 | 911933 | 873771 | 38162 | 4.18% |