常财审〔2020〕结字525号

关于老堤障路灯配电工程接入部分工程  结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的老堤障路灯配电工程接入部分结算进行了评审。

一、项目概况

老堤障路灯配电工程接入部分工程主要内容为安装一进五出电缆分支箱一台，砌筑分支箱基础一座，新立φ190*15米电杆1基及配套金具等,敷设电力承压管、高压电力电缆及配套附属工程。

该项目由湖南德力集团配网建设分公司承建，施工工期为2015年8月20日-2015年9月10日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2020年第708号常德市财政投资工程项目结算评审送审单（常发改农〔2009〕182号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的老堤障路灯配电工程接入部分竣工图、结算书、签证单等相关技术文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范的通知》（第一、二、三期）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一五年第四期建设工程材料价格的通知》及市场价；

10. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一五年第二期安装工程材料价格的通知》；

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

老堤障路灯配电工程接入部分工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南德力集团配网建设分公司，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1、电力电缆工程量多计，审减3.22万元；

2、工地运输及金具材料多计，审减0.5万元；

3、三相四线智能表、低压电流互感器、专变用电信息采集终端安装不计，审减1.58万元；

4、承压管CPVC-φ167*5多计，审减0.5万元；

5、其他零星项目及费用审减1.2万元；

6、工程下浮，审减1.91万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额731078.00元，审定金额642000.00元，审减金额89078.00元，审减率12.18%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月10日

抄送：常德金柳置业有限公司

附表

| 老堤障路灯配电工程接入部分工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 731078 | 642000 | 89078 | 含下浮3% |
|  | 合 计 | 731078 | 642000 | 89078 |  |