常财审〔2020〕结字447号

关于桃花源大桥棚改电力迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的桃花源大桥棚改电力迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为江北城区桃花源大桥棚改配套工程，工程主要内容是10KV西西线杆线转移、10KV西西线P28-2分支杆线转移、10KV西西线P28-14分支杆线转移等配套工程；

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2020年第437号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市国土资源储备中心报送的结算书及其它资料：

4.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）;

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7、湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准》（湘建价〔2019〕47号）；

8. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

10. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0二0年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕3号）；

11. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一九年第二期安装工程材料价格的通知》及市场询价（常建价〔2019〕11号）；

12.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》：

13. 国家现行标准规范及强制性标准；

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

桃花源大桥棚改电力迁改工程工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初审结论；

4. 将审核结果与国网湖南省电力有限公司常德供电分公司项目管理中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.环网柜基础定额子目高套审减3.84万元；

2.10KV电缆工程量多计及单价偏高，审减10.2万元；

3.电缆检查井砌筑定额子目高套，审减3.57万元；

4.拆除费用不计，审减0.88万元；

5.疫情期间施工增加费用审减1.34万元；

6.设计费审增2.28万元；

7.顶管费用多计，审减1.54万元；

8.工程造价下浮，审减3.54万元。

六、评审结论

该项目报审金额1399975元，审定金额1126340元，审减金额273635元，审减率为19.55%。（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月28日

抄送：常德国土资源储备中心

附表

桃花源大桥棚改电力迁改工程结算评审汇总表

单位：元

| 序 号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 1399975 | 1126340 | 273635 |  |
|  | 合 计 | 1399975 | 1126340 | 273635 |  |