常财审〔2020〕结字550号

关于长港片区与邵家垱片区排水综合治理工程管道清淤检测项目结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的长港片区与邵家垱片区排水综合治理工程管道清淤检测项目结算进行了评审。

一、项目概况

根据建设部、湖南省建设厅对排水管网提质增效的要求，需对长港、邵家垱两个片区截污工程进行检测和非开挖修复，其中清淤检测工作已于2019年9月11日公开招标确定湖南省建设工程质量检测中心中标实施。主要工作内容为对管道内淤泥、砼障碍物、树根等进行清捞、疏通，实施CCTV检测，查清雨污水混接、错接、管道破裂、变形、错位、渗漏、腐蚀及堵塞等情况，根据检测成果提出管网修复建议，提交成果资料。

该工程为2019年度城建计划项目，资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2020年688号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的施工合同、结算书、竣工图及检测报告等相关文件；

4. 常德市财政局投资评审中心《关于常德市城区长港与邵家垱片区排水管道清淤检测综合单价预算审核的结论》（常财审〔2019〕预字477号）；

5. 现场踏勘了解的情况；

6. 相关标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

长港、邵家垱片区排水管网清淤检测工程费和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 长港片区签证注明“只检测未清淤”的部分工程量单价高计，价格参考《关于竣工验收有关费用问题协调会议纪要》（常德市城镇带动大会战指挥办公室〔2017〕35号）12元/m，审减9.22万元；

2. 项目监理费因施工内容较单一，监理成果文件简陋，参考常财办发〔2017〕68号文乘以系数0.8，审减2.59万元。

六、评审结论

该项目送审金额7130404元，审定金额7011387元，审减金额119017元，审减率1.67%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月23日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 长港片区与邵家垱片区排水综合治理工程 管道清淤检测项目结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 6943679 | 6851442 | 92237 |  |
| 1 | 长港片区排水综合治理工程 | 5562516 | 5470279 | 92237 |  |
| 2 | 邵家垱片区排水综合治理工程 | 1381163 | 1381163 | 0 |  |
| 二 | 前期费 | 186725 | 159945 | 26780 |  |
| 1 | 长港片区 前期费 | 149227 | 127461 | 21766 |  |
| 1.1 | 长港监理费 | 99165 | 78228 | 20937 | 常财办发〔2017〕68号文的80% |
| 1.2 | 长港建设单位管理费 | 50062 | 49233 | 829 |  |
| 2 | 邵家垱片区 前期费 | 37498 | 32484 | 5014 |  |
| 2.1 | 邵家垱监理费 | 25068 | 20054 | 5014 | 常财办发〔2017〕68号文的80% |
| 2.2 | 邵家垱建设单位管理费 | 12430 | 12430 | 0 |  |
|  | 合 计 | 7130404 | 7011387 | 119017 | 审减率1.67% |