常财审〔2020〕结字500号

关于10KV东北线电力设施迁改（建设桥）工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的10KV东北线电力设施迁改（建设桥）工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为建设桥（体育馆－红旗路）改扩建项目电力设施迁改，分为临时与正式两次施工。临时迁改包含安装环网柜2台、分支箱2台、电杆5基、电缆敷设1281米、导线架设615米、电缆沟及PVC管道119米、电缆井14座、隔离开关6组、顶管184米、桥架65米及配套金具安装、调试、土方等；正式迁改包含安装各型号电缆1407米、新建电缆井4座、电缆及PVC管61.5米、顶管57米及配套金具安装、电缆运输、接地等内容。

项目由国网湖南省电力有限公司常德供电公司于2019年9月至10月（临时供电）及2020年6月（正式供电）分别施工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年第720号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工图及签证单等；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

- 6.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

- 7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一、二、三期）；

- 8.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

10KV东北线电力设施迁改（建设桥）工程费和设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 电缆、接地母线等工程量多计，审减8.3万元；

- 架空导线、金具、电缆井等价格偏高，审减16万元；

- 临时施工内容，依据财评操作规范，箱变、柜、箱、电缆主材按60%计算，审减18.1万元；

- 设计费多计，审减1.2万元；

- 按规定下浮，审减7.1万元；

6. 销项税多计，审减18万元。

六、评审结论

该工程送审金额3007312元，审定金额为2319834元，核减金额687478元，审减率22.8%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020 年11月27日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 10KV东北线电力设施迁改（建设桥）工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 临时用电 | 1737442 | 1277920 | 459522 | 下浮3% |
| 2 | 正式用电 | 1211074 | 995049 | 216025 |  |
| 3 | 设计费 | 58796 | 46865 | 11931 |  |
|  | 合 计 | 3007312 | 2319834 | 687478 |  |