常财审〔2020〕结字514号

关于常德市江北城区防暴雨整改工程检测费用结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市江北城区防暴雨整改工程检测费用结算进行了评审。

一、项目概况

常德市江北城区防暴雨整改工程检测费用，主要工程内容为对江北城区强降雨过程中积水较严重区域进行前期调查，跟进清淤工程并对清淤效果进行内窥检测核查，对管网连接关系、水流方向、混接状态、管道内缺陷等进行调查分析并形成内涝原因分析报告，为合理有效解决内涝问题提供基础资料和科学依据。

该项目由湖南赛科检验有限公司实施检测工作。恒大片区于2019年8月开工，2019年12月竣工；朝阳路、皂果路、武陵大道片区2019年9月开工，2020年5月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年597号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.《关于市江北城区防暴雨整改工程调度会》会议纪要；

5. 湖南省建设工程质量检测收费项目和收费标准（指导价）2016；

6. 常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号文）；

7.衡阳、湘潭、怀化类似项目收费合同；

8. 有关的标准图集和设计、施工规范；

9. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市江北城区防暴雨整改工程检测费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1、恒大片区管网工程量多计，核减造价1.18万元；

2、恒大片区潜水员配合费及综合分析费偏高，核减造价9.38万元；

3、朝阳路等管网工程量多计，核减造价3.18万元；

4、朝阳路等潜水员配合费及综合分析费偏高，核减造价2.36万元。

六、评审结论

该项目送审金额	996101元，审定金额为834955元，审减金额161146元，审减率16.18%(详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月7日

抄送：常德市海绵服务中心

附表

常德市江北城区防暴雨整改工程检测费用

汇总表

单位：元

| 序号 | 费用名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 恒大片区 | 496467.3 | 390774.73 | 105692.57 |  |
| 1 | 荷花路 | 30881.35 | 29337.28 | 1544.07 |  |
| 2 | 常德大道 | 30956.55 | 29294.87 | 1661.69 |  |
| 3 | 紫缘路 | 47787.25 | 45022.83 | 2764.42 |  |
| 4 | 紫菱路 | 53514.20 | 50818.40 | 2695.80 |  |
| 5 | 柳叶大道 | 63431.20 | 60259.64 | 3171.56 |  |
| 6 | 潜水员配合 | 144000.00 | 68400 | 75600.00 |  |
| 7 | 综合分析费 | 125896.75 | 107641.72 | 18255.03 |  |
| 二 | 朝阳路等 | 499633.9 | 444180.41 | 55453.49 |  |
| 1 | 朝阳路 | 75171.80 | 71355.17 | 3816.64 |  |
| 2 | 皂果路 | 78067.00 | 73755.10 | 4311.90 |  |
| 3 | 武陵大道 | 69658.70 | 64952.36 | 4706.34 |  |
| 4 | 紫缘路 | 33922.25 | 32168.09 | 1754.16 |  |
| 5 | 建设东路 | 4009.50 | 0.00 | 4009.50 |  |
| 6 | 欢乐城周边 | 15029.00 | 7546.71 | 7482.30 |  |
| 7 | 柳叶大道 | 102617.45 | 96892.73 | 5724.72 |  |
| 8 | 潜水员配合 | 16000.00 | 7600.00 | 8400.00 |  |
| 9 | 综合分析费 | 105158.20 | 89910.26 | 15247.49 |  |
| 三 | 合 计 | 996101.2 | 834955.15 | 161146.05 |  |