常财审〔2020〕结字493号

关于柳叶湖快速公交站工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托评审的柳叶湖快速公交站工程结算进行了评审。

一、项目概况

柳叶湖快速公交站位于柳叶湖片区白鹤路与松风路交汇处，总用地面积13333m2。工程内容包括：新建调度办公楼、维修车间、门卫、围墙、站内道路、海绵城市、绿化、室外安装、路灯、快速充电、弱电及监控系统。其中调度办公楼为二层框架结构，高度9.75m，建筑面积852m2；维修车间为一层框架结构，高度6.35m,建筑面积535m2；3#、4#门卫为一层框架结构，高度4.35m,建筑面积126m2;附属及配套包含透视围墙、沥青砼道路、停车位、洗车机及室外给排水、电气、路灯、监控、充电桩等。

该项目属于常德市公交场站（一期）PPP项目中一个场站，常德市交通运输局为项目实施机构，常德市公共交通有限责任公司作为项目的政府出资人代表与社会资本方组建成立的项目公司实施建设-运营-移交等工程，预算审定金额11803854（主体及附属部分详常财评〔2017〕预字451号、洗车机设备及供电接入详常财评〔2019〕预字201号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年377号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市公交场站（一期）PPP项目合同及附件;

4.湖南常信建设有限公司送审的结算书及相关资料；

5. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

7.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

9.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

10.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

11.常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价格及市场价；

12.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

13.现场踏勘了解的情况，市场调查掌握的信息。

三、评审范围

武陵公交站工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与湖南常信建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及原因

1.调度室、维修车间、门卫材料价格高计，审减7.3万元;

2.绿化工程量多计、主材价偏高，审减64.5万元；

3.前坪广场工程量多计，审减1.48万元;

4.场坪土方挖土类别、环保车运输增加费用不予计算，审减38.8万元;

5. 接入市政道路挖掘与修复、排水管等工程量多计，审减20.4万元;

6. 室外排水未按设计施工，余土外运不计，审减15.6万元；

7. 室外线性雨水沟未施工，审减9万元；

8. 电力电缆工程量多计，审减3.7万元；

9. 室外路灯工程未按设计施工，审减8.6万元；

10. 监控设备工程量多计，审减19万元；

11. 水表及水表井工程量多计，审减2.5万元；

12.防尘冶理费多计，审减20.1万元;

12.工程排污费无付款凭证未予计算，审减3.15万元；

13.不可预见费按5%计算，审减11.3万元;

14.销项税按9%计算，审减17.5万元。

六、评审结论

该项目报审金额11555043元，审定金额8976124元，审减2578919元，审减率22.32%（详附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月25日

抄送：常德市交通运输管理局

湖南常信建设有限公司

附表

| 柳叶湖公交站工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 主体工程合计 | 10725288 | 8286779 | 2438509 |  |
| 1 | 土建工程 | 9508953 | 7742694 | 1766259 | 按中标通知书下浮2.1% |
| 2 | 安装工程 | 969812 | 472897 | 496915 |  |
| 3 | 洗车机 | 246523 | 246523 | 0 |  |
| 4 | 销项税调整 |  | -175335 | 175335 | 11%-9% |
| 二 | 供电接入 | 279515 | 275006 | 4509 | 合同包干价 |
| 三 | 不可预见费 | 550240 | 414339 | 135901 | 5% |
|  | 合 计 | 11555043 | 8976124 | 2578919 | 22.32% |