常财审〔2020〕结字530号

关于常德市气象局海绵城市改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的常德市气象局海绵城市改造工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该项目为海绵城市改造工程，项目地点为常德市气象局，主要工作内容为原混凝土路面上加铺沥青混凝土面层；新建篮球场、植草砖停车位、中央水景；院内给排水造改造、安装庭院灯，种植绿化等。

该项目由常德市发改委常发改投〔2016〕504号批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，由湖南经远建筑有限公司施工，常德市佳顺建设咨询监理有限公司监理。工程于2017年10月开工，2018年3月竣工。项目根据常德市海绵城市建设领导办公室常海建〔2017〕14号文按实办理结算评审。

该项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第977号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市经海海绵工程技术有限公司报送的结算书、竣工图等其它相关结算资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价[2014]113号文）;

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价[2016]160号文）;

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2014]112号文）；

7. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市气象局海绵城市改造的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经海海绵工程技术有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 路混凝土基层工程量多计，审减20.68万元；

2. 沥青路面工程量多计，子目高套，审减17.55万元；

3. 余土及建筑筑垃圾外运、土方回填工程量多计，审减13.86万元

4. 花岗岩立石工程量多计，审减2.45万元；

5. 机械进出场费多计，审减2.35万元；

6. 透水砖、植草沟子目高套，审减14.99万元；

7. 中央水景池壁、池底子目高套，审减5.41万元；

8. 景石高价偏高，审减4.9万元；

9. 绿化苗木工程量多计，单价偏高审减10.7万元；

10.排水沟、排水管、雨水口工程量多计，审减8.3万元；

11排水管沟槽土方、山砾石回填工程量多计，审减33.9万元；

12.双壁波纹管单价偏高，审减2.64万元；

13.电缆、灯具工程量多计，审减6.4万元；

14.给水管道工程量多计，审减1.89万元；

15.排水外接沟槽土方、路面恢复工程量多计，审减5.89万元；

16.扣减销项税税差，审减2.08万元；

17.工程按规定下浮5％，审减17.82万元。

六、评审结论

该项目送审金额5083213元，审定金额3365100元，审减1718113元。审减率为33.8% (详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月11日

抄送：常德市经海海绵工程技术有限公司

附表

| 常德市气象局海绵城市改造工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 分项工程费 | 4974324 | 3514112 | 1460211 |  |
| 1 | 道路工程 | 2026305 | 1566815 | 459490 |  |
| 2 | 景观铺装工程 | 1442580 | 1081540 | 361041 |  |
| 3 | 灌木地被部分 | 623491 | 516115 | 107376 |  |
| 4 | 雨、污水部分 | 693271 | 243931 | 449340 |  |
| 5 | 给水部分 | 29430 | 10436 | 18994 |  |
| 6 | 室外亮化部分 | 159246 | 95276 | 63970 |  |
| 7 | 排水外接工程 | 108889 | 49999 | 58891 |  |
| 8 | 未招标下浮 | 0 | -178206 | 178206 | 5.00% |
| 9 | 工程总造价 | 5083213 | 3385906 | 1697307 |  |
| 二 | 扣未款税差 | 0 | -20806 | 20806 |  |
| 合 计 |  | 5083213 | 3365100 | 1718113 | 33.80% |