常财审〔2020〕结字474号

关于夏家垱盖板工程公变转移及专变增容配电工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的夏家垱盖板工程公变转移及专变增容配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为夏家垱盖板工程公变转移及专变增容配电工程，主要工作内容为：安装400KVA箱变1台，安装环网柜（二进二出、带保护）1台，安装500KVA箱变（高供高计）1台，10KV-YJV22-3×70电缆敷设100米，10KV-YJV22-3×120电缆敷设301.48米，人孔井砌筑1座，电缆井砌筑（三页井）11座等。

该项目由常发改农〔2011〕723号文批复立项，由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，由湖南德力电力建设集团有限公司配网分公司施工。项目于2016年1月开工，2016年2月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年第424号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

7. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

夏家垱盖板工程公变转移及专变增容配电工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 400KVA箱变单价偏高，审减2.97万元；

- 安装环网柜（二进二出、带保护）单价偏高，审减6.47万元；

- 安装500KVA箱变（高供高计）单价偏高，审减10.74万元；

- 高压电缆单价偏高，审减7.6万元；

- 电力承压管单价偏高，审减0.73万元；

- 送审中暂列金未扣除，审减4.04万元；

- 设计费多计，审减3.8万元；

- 按规定扣减社会保险费及排污费扣减5.16万元；

- 按规定下浮3%后，审减2.44万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额1274612元，审定金额806345元，审减金额468267元，审减率36.74%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月12日

抄送：常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 夏家垱盖板工程公变转移及专变增容配电工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 夏家垱盖板工程公变转移及专变增容配电工程 | 1274612 | 806345 | 468267 | 下浮3% |
|  | 合 计 | 1274612 | 806345 | 468267 |  |