常财审〔2020〕结字547号

关于高湾砂场项目前期费用结算

评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高湾砂场项目前期费用结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为高湾砂场项目前期费用。主要包括前期征地拆迁补偿费、前期费、前期工程费、排障、线路改迁等费用。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年709号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2009〕396号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二、三期）的通知》；

7. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

8. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

高湾砂场项目前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经济建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）征地拆迁补偿

1. 青苗补偿费多计，审减21.76万元；

2. 土地租地费多计，审减1.28万元。

（二）前期费用

前期费用多计，审减18.52万元。

（三）前期工程费

- 地质勘察封孔处理工程单价偏高，审减1.23万元；

- 自来水立户安装费不计，审减3.91万元；

3.电力安装工程（高湾砂石厂10KV配电工程）：电缆等工程量多计、主材价格偏高，审减32.7万元。

（四）排障、线路改迁

1.光缆干线迁改工程量多计、主材价格偏高，审减2.92万元；

2.常张光缆加固工程无资料不计，审减2.46万元；

3.杆线转移工程：电缆等工程量多计、主材价格偏高，审减7.76万元；

4.变压器空损电费不计，审减0.928万元；

5.传输架沉降倾斜观测方案无资料不计，审减15.01万元；

6.安全及功能性整改无资料不计，审减25万元；

7.工程检测无资料不计，审减20.99万元；

8.结算审计费不计，审减12.09万元；

9.设备基础加固工程无资料不计，审减26万元。

六、评审结论

该项目送审金额4274686元，审定金额2537777元，审减金额1736909元，审减率40.6%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月22日

抄送：常德市经济建设投资集团有限公司

附表

| 高湾砂场项目前期费用结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 征地拆迁补偿 | 1057230 | 826819 | 230412 |  |
| 1.1 | 临时用地租用费 | 92650 | 92650 | 0 |  |
| 1.2 | 临时用地租用费13-14 | 105600 | 105600 | 0 |  |
| 1.3 | 临时用地租用费14-15 | 105600 | 105600 | 0 |  |
| 1.4 | 临时用地租用费15-16 | 105600 | 105600 | 0 |  |
| 1.5 | 临时用地青苗补偿 | 173719 | 128719 | 45000 |  |
| 1.6 | 临时用地青苗补偿 | 261262 | 92650 | 168612 |  |
| 1.7 | 水塘拆迁补偿款 | 100000 | 96000 | 4000 |  |
| 1.8 | 协调经费-其他 | 100000 | 100000 | 0 |  |
| 1.9 | 桃源高湾村土地租赁费2年 | 12800 | 0 | 12800 |  |
| 二 | 前期费用 | 991741 | 806568 | 185173 |  |
| 2.1 | 环评报告编制费 | 24000 | 20500 | 3500 |  |
| 2.2 | 地籍测绘费 | 14770 | 8953 | 5817 |  |
| 2.3 | 地形测量费 | 12871 | 0 | 12871 |  |
| 2.4 | 改地测绘费 | 600 | 0 | 600 |  |
| 2.5 | 规划测绘费 | 6300 | 3819 | 2481 |  |
| 2.6 | 土地测绘费 | 6300 | 3819 | 2481 |  |
| 2.7 | 砂石场输送带地籍测绘费 | 2160 | 1309 | 851 |  |
| 2.8 | 拔地钉桩 | 4400 | 4400 | 0 |  |
| 2.9 | 设计费 | 283300 | 260237 | 23063 |  |
| 2.10 | （德山街、高湾砂场各115000元）及砂砾开采Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ标段防洪影响评价项目设计费 | 115000 | 115000 | 0 |  |
| 2.11 | 施工图审查费 | 2000 | 0 | 2000 |  |
| 2.12 | 水土保持编制费 | 90000 | 24061 | 65939 |  |
| 2.13 | 监理费 | 150000 | 198327 | 39273 |  |
|  |  | 87600 |  |  |  |
| 2.14 | 勘察费 | 33569 | 33569 | 0 |  |
| 2.15 | 地质灾害危险性评估 | 56000 | 56000 | 0 |  |
| 2.16 | 可研报告编制费 | 25698 | 15639 | 10059 |  |
| 2.17 | 工程造价咨询费 | 77173 | 60935 | 16238 |  |
| 三 | 前期工程费 | 1072284 | 693744 | 378539 |  |
| 3.1 | 地质勘察封孔处理工程 | 60000 | 47737 | 12263 |  |
| 3.2 | 自来水立户安装费 | 39063 | 0 | 39063 |  |
| 3.3 | 电力安装工程（高湾砂石厂10KV配电工程） | 973221 | 646007 | 327214 |  |
| 四 | 排障、线路改迁 | 1153430 | 210646 | 942784 |  |
| 4.1 | 征地光纤干线拆迁工程 | 142687 | 113432 | 29255 |  |
| 4.2 | 常张线光缆75-79#段加固 | 24620 | 0 | 24620 |  |
| 4.3 | 杆线转移工程 | 174834 | 97214 | 77620 |  |
| 4.4 | 变压器空损电费 | 9286 | 0 | 9286 |  |
| 4.5 | 传输架沉降、倾斜观测方案 | 150112 | 0 | 150112 |  |
| 4.6 | 安全及功能性整改 | 250000 | 0 | 250000 |  |
| 4.7 | 工程检测费 | 20992 | 0 | 20992 |  |
| 4.8 | 结算审计服务费 | 120900 | 0 | 120900 |  |
| 4.9 | 设备基础加固工程 | 260000 | 0 | 260000 |  |
| 五 | 合 计 | 4274686 | 2537777 | 1736909 |  |