常财审〔2020〕结字494号

关于兴隆地块（10KV浦岗线）电力设施工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的兴隆地块（10KV浦岗线）电力设施迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市常德大道以北、竹根潭路以南的兴隆储备地块。工作内容包含安装四回路环网柜3台、安装箱变2台、组立弯矩杆电杆2基、普通电杆6基、10KV高压电缆2470米、低压电缆152米、架设导线1360米、隔离开关1组、避雷器1组、新建电缆沟68米、顶管313米、电缆井11座，拆除后重新安装动力箱4台、低压电缆135米、杆上变压器、关口箱，以及相应的土方开挖、回填、线路运输、金具安装、调试等工作内容。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，国网湖南省电力有限公司常德供电分公司施工。预算审定金额2431638元（常财审〔2019〕预字3151号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年第719号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工图及签证单等；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

- 6.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

- 7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一、二、三期）；

- 8.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

兴隆地块（10KV浦岗线）电力设施迁改工程费和设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 电缆、接地母线等工程量多计，审减5万元；

- 架空导线、金具、电缆井等价格偏高，审减13.3万元；

- 设计费多计，审减1.4万元；

- 按规定下浮，审减8万元；

5. 消项税多计，审减19.4万元。

六、评审结论

该工程送审金额2724962元，初审审定金额为2253869元，核减金额471093元，审减率17.2%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月25日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 兴隆地块（10KV浦岗线）电力设施迁改工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 2666620 | 2209675 | 456945 | 下浮3% |
| 2 | 设计费 | 58342 | 44194 | 14148 |  |
|  | 合 计 | 2724962 | 2253869 | 471093 |  |