常财审〔2020〕结字431号

关于万寿限价房地块电力迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的万寿限价房地块电力迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市万寿二组国土储备地块。主要工程内容为安装1台6回路环网柜、安装500KVA箱变1台、安装电缆分支箱2座、砌筑手孔井4座、砌筑人孔井7座、敷设YJV22-3*300高压电缆266米、敷设YJV22-3*240高压电缆280米、敷设YJV22-3*70高压电缆390米、敷设低压电缆及电力配套设备调试。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，国网湖南省电力有限公司常德供电分公司施工。预算审定金额1395292元（常财审〔2019〕预字221号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年第319号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工图及签证单等；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二、三期）的通知》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况；

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市万寿限价房地块电力迁改工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，

形成初步评审结论；

4. 将评审结论与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 环网柜（六回路、带保护）子目高套，审减0.5万元；

2. 箱变500KVA(高供低计)子目高套，审减0.5万元；

3. 高压电缆工程量多计及单价高计，审减5.5万元；

4. 低压电缆工程量多计及单价高计，审减2.5万元；

5. 电缆井砌筑工程量多计，审减1.2万元；

6. 行道板恢复单价高计，审减1万元；

7. 余方弃置工程量多计，审减0.5万元；

8. 按规定下浮，审减2.3万元；

9. 销项税及附加税多计，审减10万元。

六、评审结论

该项目报审金额1492775元，审定金额1247908元，审减金额244867元，审减率16.40%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心2020年10月19日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 常德市万寿限价房地块电力迁改工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1492775 | 1223439 | 244867 |  |
| 二 | 设计费 |  | 24469 |  |  |
|  | 合 计 | 1492775 | 1247908 | 244867 |  |