常财审〔2020〕结字426号

关于人民路项目杆线迁改费用结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的人民路项目杆线迁改费用结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为人民路项目杆线迁改工程。主要工程内容为人民路改造甘露寺市场中国铁通光缆迁改，人民路改造三闾路口有线电视光缆迁改，人民路改造中国电信光缆迁改，人民路东电线电缆转移，人民路自来水管迁改等。

该项目由中国铁通集团有限公司常德分公司、湖南有线常德网络有限公司、中国电信股份有限公司常德分公司、湖南德力电力集团有限公司配网建设分公司、常德市沃特市政工程总公司施工，项目于2013年8月开工，2014年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年736号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见；

5. 省住房和城乡建设厅《关于颁发湖南省建设工程工程量清单计价办法》的通知（湘建价〔2009〕406号）；

6. 省建设工程造价管理总站颁发的《2006湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 省住房和城乡建设厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

10. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

人民路项目杆线迁改强电、弱电、给水迁改等工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经缘投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 甘露寺市场中国铁通光缆迁改工程、三闾路口有线电视光缆迁改工程、中国电信光缆迁改工程经确认该项目施工现场已无法核实，参照市政府领导对电力迁改结算批示，对无现场、无预算、有合同的项目，按合同金额的70%实行结算，审减56.97万元；

- 人民路东电线电缆转移高压电缆单价偏高，设计费高报，审减16.7万元；

- 给水卷板管等单价偏高，审减6.6万元；

- 该项目现场无监理，不计监理费。

六、评审结论

- 该项目送审金额2524081元，审定金额1721153元，审减金额802928元，审减率31.81%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月16日

抄送：常德市经缘投资开发有限公司

附表

| 人民路项目杆线迁改费用评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 人民路改造甘露寺市场中国铁通光缆迁改工程 | 386137 | 264768 | 121369 | 按合同价70% |
| 2 | 人民路改造三闾路口有线电视光缆迁改工程 | 184855 | 70120 | 114735 |  |
| 3 | 人民路改造中国电信光缆迁改工程 | 594513 | 260962 | 333551 |  |
| 4 | 人民路东电线电缆转移工程 | 933968 | 766905 | 167063 | 按实审核下浮 |
| 5 | 人民路改造自来水给水管道迁改工程 | 424608 | 358398 | 66210 |  |
|  | 合 计 | 2524081 | 1721153 | 802928 |  |