常财审〔2020〕结字451号

关于船码头雨水泵站（二期）调蓄池清淤工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的船码头雨水泵站（二期）调蓄池清淤工程结算进行了评审。

一、项目概况

根据泵站运行维护管理需要，泵站调蓄池应定期清淤，本次评审的清淤范围为船码头封闭式雨水泵站（二期）1#调蓄池及连廊；工程主要内容为调蓄池内排水、高压冲洗车对淤积淤泥进行打散稀释，泥浆运输车吸淤外运至皇木关污泥处理厂，总清淤量为6884m3。

该项目由常德市怀德建设监理有限公司实施监理，常德市固城市政建设有限公司施工，预算审定金额为130.58万元（常财审〔2019〕预455号）。施工时间为2019年12月18日至2020年6月5日（其中2020年1月11日至5月21日未施工）。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年595号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书等文件；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号文）；

- 7．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

船码头雨水泵站（二期）调蓄池清淤工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 清淤及外运单价高计，审减0.03万元；

- 2. 前期费用多计，审减0.39万元。

六、评审结论

项目送审金额1295608元，审定金额1291382元，审减金额4226元，审减率0.33%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月28日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 船码头雨水泵站（二期）调蓄池清淤工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1251796 | 1251491 | 305 |  |
| 二 | 前期费用 | 43812 | 39891 | 3921 |  |
| 1 | 监理费 | 22532 | 22715 | -183 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 10014 | 5913 | 4101 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 11266 | 11263 | 3 | 0.9% |
|  | 合 计 | 1295608 | 1291382 | 4226 | 0.33% |