常财审〔2020〕结字491号

关于三星北路（常德大道-筑基路）建设

项目结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的三星北路（常德大道-筑基路）建设项目结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市江北区，南起常德大道，北至筑基路，全长776.288m，全路段道路设计标准宽度为20m。包括土石方工程、管沟土方工程、排水工程、道路工程、绿化工程、城市家具工程、给水工程、路灯工程、综合管网工程、交通设施基础工程。

该项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司负责监理，常德市中房建筑工程公司负责施工。项目预算评审报告为〔2017〕预字395号，预算金额为16203893元，其中工程费14415499元，不可预见费720775元。

资金来源为公司自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年1234号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5.《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7.湖南省建设工程造价管理站《关于印发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号)；

8.《关于颁发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（二）的通知》（湘建价〔2018〕4号)；

9. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

10. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

11. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一∽三期）；

12. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

三星北路（常德大道-筑基路）建设项目的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 土石方工程片石回填材料价偏高，智能环保车外运子目高套，土方回填工程量多计，审减11.93万元；

- 2. 排水工程钢筋混凝土雨污水管工程量多计,审减8.11万元；

- 3. 道路工程路床整形面积、水泥稳定碎石面积、沥青混凝土路面面积工程量多计，审减20.44万元；

- 绿化工程整理绿化用地面积、狗牙根与黑麦草面积工程量多计，审减1.33万元；

- 5. 工程排污费多计，审减4.8万元；

- 6. 签证单片石回填材料价格高计、调整土方取费、调整破除道路砼取费、路灯接入电缆工程量多计，审减33.5万元；

- 7. 材料调价差审减32.67万元；

- 8. 暂估价调价差审减10.42万元。

- 9. 清单内铝合金电缆ZA-TC90-4*35工程量多计（型号发生变化重新组价），审减11.43万元；

- 10. 清单内路灯三遥控制柜工程量多计，审减0.6万元；

- 11. 清单内综合管网C-PVC167/ C-PVC110管及相应的土方量工程量多计，审减5.23万元；

- 12. 清单外铝合金电缆ZA-TC90-4*25、给水、路灯及综合管网砂垫层工程量多计，审减4.12万元；

- 13. 签证单路灯接入电缆工程量多计，审减5.28万元；

- 14. 签证单给水阀门井价格偏高，审减0.66万元；

- 15. 路灯暂估价调差，审减6.84万元。

六、评审结论

该项目送审金额18433105元，审定金额16854011元，审减金额1579094元，审减率8.57%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月24 日

抄送：常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 三星北路（常德大道-筑基路）建设项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 清单内项目 | 14350016 | 13954261 | 395755 |  |
| 1.1 | 三星北路（常德大道-筑基路）新建工程 | 12626406 | 12408872 | 217534 |  |
| 1.2 | 三星北路（常德大道-筑基路）安装工程 | 1723610 | 1593342 | 130268 |  |
| 1.3 | 清单内和清单内15%增减项目工程排污费调减 | 0 | -47953 | 47953 |  |
| 2 | 清单内15%增减项目 | 171539 | 40031 | 131508 |  |
| 2.1 | 三星北路（常德大道-筑基路）新建工程 | 114929 | 38322 | 76607 |  |
| 2.2 | 三星北路（常德大道-筑基路）安装工程 | 56610 | 1709 | 54901 |  |
| 3 | 清单外增加 | 882853 | 717833 | 165020 | 下浮5% |
| 3.1 | 三星北路（常德大道-筑基路）新建工程 | 763803 | 639962 | 123841 |  |
| 3.2 | 三星北路（常德大道-筑基路）安装工程 | 119050 | 77871 | 41179 |  |
| 4 | 签证部分 | 1098289 | 710476 | 387813 | 下浮5% |
| 5 | 材料、人工调差 | 1817619 | 1490883 | 326736 | 下浮5% |
| 5.1 | 材料调差 | 1645973 | 1490883 | 326736 |  |
| 5.2 | 人工费调差 | 171646 |  |  |  |
| 6 | 三星北路暂估价调价 | 112789 | -59473 | 172262 | 下浮5% |
|  | 工程总造价 | 18433105 | 16854011 | 1579094 |  |