常财审〔2020〕结字439号

关于原市计生委院落改造工程

结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的原市计生委院落改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市原计生委院内，改造范围为1#楼1-4层、2#楼1、2及4层、门卫、食堂及院内附属等。主要改造内容为：1#楼外立面修补破损部位外墙面砖，外刷白色真石漆；室内原有装修拆除，新建轻钢龙骨隔墙，墙面及天棚面层重做白色乳胶漆；原地面砖更换为600mm*600mm及800mm*800mm地面砖；卫生间重做吊顶、墙面砖；门窗更换等。附属改造工程为原始池塘回填至路面底基层设计标高，铺筑15cm厚4%水泥碎石稳定层+15cm5%水泥碎石稳定层+1cm碎石封层+8cm粗粒式AC25+4cm细粒式AC13沥青砼。

该项目根据《常德市办公用房使用管理联席会议纪要》（〔2019〕第一次）立项。由常德市规划设计院有限责任公司与湖南创鸿源室内设计有限公司分别进行室外附属及室内装饰设计，由湖南省宜佳建设监理有限公司实施监理，湖南广源建设工程有限公司承包施工。项目于2019年11月29日开工，2020年4月29日完工。

项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2020年391号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的施工合同、结算书、竣工图等相关文件；

4. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

7. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二、三期）的通知》；

9. 施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料价格；

10. 现场踏勘了解的情况；

11. 相关标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

原市计生委院落改造工程的工程费用及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市机关事务管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）建筑装饰部分

室内装饰部分墙面乳胶漆、地面砖等工程量多计，审减7.13万元。

（二）外立面改造部分

1. 外墙真石漆工程量多计，审减1.57万元；

2. 铝合金中空玻璃窗工程量多计，审减1.07万元。

（三）安装部分

强、弱电管线工程量多计，审减1.8万元。

（四）室外附属部分

新建花池、停车位等工程量多计，审减0.4万元。

（五）合同外部分

1. 签证单部分与合同内部分重复计算、工程量多计、子目高套等，审减21.57万元；

2. 清单外部分下浮3%，审减1.26万元。

（六）前期费

设计费多计，审减0.18万元。

六、评审结论

该项目送审金额2623831元，审定金额2273594元，审减金额350237元，审减率13.35%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月21日

抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 原市计生委院落改造工程结算 评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2491643 | 2143207 | 348436 |  |
| 1 | 建筑装饰 | 667530 | 596229 | 71301 |  |
| 2 | 外立面改造 | 851486 | 825012 | 26474 |  |
| 3 | 安装部分 | 83427 | 65395 | 18032 |  |
| 4 | 室外附属 | 252712 | 248473 | 4239 |  |
| 5 | 合同外部分 | 636488 | 420720 | 215767 |  |
| 6 | 合同外下浮 | 0 | -12622 | 12622 | 下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 132188 | 130387 | 1801 |  |
| 1 | 设计费 | 80568 | 78767 | 1801 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 监理费 | 39472 | 39472 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 12148 | 12148 | 0 |  |
| 三 | 合 计 | 2623831 | 2273594 | 350237 | 审减率13.35% |