常财审〔2020〕结字512号

关于花山闸10KV专线专屏配电工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的花山闸10KV专线专屏配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为花山闸10KV专线专屏配电工程。主要工程内容为新立电杆、敷设高压电缆、顶管、新砌电缆接线井、金具安装等。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，湖南德力电力集团有限公司配网建设分公司施工。项目于2016年3月开工，2016年6月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2020年420号财政投资工程项目预算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市穿紫河建设开发有限公司报送的相关结算资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

9. 常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

花山闸10KV专线专屏配电工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果复审后与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 工地运输工程量多计，审减3.6万元；

2. 电杆基础工程量多计，电杆单价偏高，审减9.1万元；

3. 接地极、接地母线工程量多计，审减4.7万元；

4. JKLYJ-240导线单价偏高、跨越不应计，审减10.5万元；

5. 10KV-YJV22-3×300电缆单价偏高，审减33.0万元；

6. 电压互感器、互控装置不应计，审减2万元；

7. 金具工程量多计，主材单价偏偏高，审减3.8万元

6. 设计费、停电安措费等多计，审减11.5万元；

7. 下浮3%及其他审减17.6万元。

六、评审结论

该项目送审金额3658553元，审定金额2707408元，审减金额951145元，审减率26%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月7日

抄送：常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表

| 花山闸10KV专线专屏配电工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 花山闸10KV专线专屏配电工程 | 3498955 | 2644625 | 854330 | 下浮3% |
| 2 | 设计费 | 159598 | 62783 | 96815 | 常财办发〔2017〕68号文 |
|  | 合 计 | 3658553 | 2707408 | 951145 |  |