常财审〔2020〕结字551号

关于常德市农业发展银行分行及家属区海绵

改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托评审的常德市农业发展银行分行及家属区海绵改造工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该工程为常德市农业发展银行分行及家属区海绵改造工程，项目地点为常德市农业发展银行分行及家属区，包括原有破损砼路面拆除后恢复，增铺沥青面层，铺装改造、绿化种植改造、蓄水模块及排水改造等。

该项目由常德市发改委常发改投〔2016〕504号批复立项，由中国城市建设研究院有限公司设计，由湖南经远建筑有限公司施工，常德市佳顺建设咨询监理有限公司监理。工程于2017年5月开工，2017年8月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第402号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市经海海绵工程技术有限公司报送的结算书、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4. 中国城市建设研究院有限公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价[2014]113号文）;

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价[2016]160号文）;

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价建〔2017〕134号）；

10. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2014]112号文）；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

12. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

13. 常德市海绵城市建设领导办公室《关于海绵院落改造相关问题及建议的报告》（常海建〔2017〕14号）；

14. 国家现行标准规范及强制性标准；

15. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围包括道路、海绵设施、绿化、安装等工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经海海绵工程技术有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）道路部分

1. 透水砖、嵌草砖子目高套，审减2.22万元；

2. 芝麻灰花岗岩平缘石工程量多计，审减3.04万元；

3. 花岗岩引水石平石工程量多计，审减4.64万元；

4. 拆除路面子目高套，审减1.15万元；

5. 挖铺装处及嵌草砖处土方工程量多计，审减0.74万元；

6. 人工回填暗沟山砾石工程量多计，审减1.94万元；

7. 沥青砼路面工程量多计，定额高套，审减9.87万元；

8. 机械进出场按财评第三期评审标准执行，审减1.12万元；

9. 其它零星项目及取费相应审减4.87万元。

（二）海绵设施部分

1. 雨水花园子目高套，审减1.7万元；

2. 下凹式绿地工程量多计，审减3.9万元；

3. 树脂混凝土排水沟子目高套，审减0.61万元；

4. 蓄水模块单价高计，审减21.33万元；

5. 高位雨水花坛工程量多计，审减1.32万元；

6. 风送式喷雾机不计，审减0.57万元；

7. 其它零星项目及取费相应审减0.87万元。

（三）绿化部分

1. 栽植麦冬草主材单价高计，审减3.89万元；

2. 土方工程工程量多计，审减6.04万元；

3. 砍挖乔木与清除小灌木子目高套，审减2.07万元；

4. 其它零星项目及取费相应审减1.71万元。

（四）安装部分

1. PE溢流管工程量多计、主材单价偏高，审减3.28万元；

2. 双壁波纹管工程量多计、主材单价偏高，审减1.75万元；

3. 渗透溢流井子目高套，审减2.92万元；

4. 回填级配山砾石工程量多计，审减1.95万元；

5. 更换井盖工程量多计，审减3.05万元；

6. 其它零星项目及取费相应审减1.07万元。

（五）其它

1. 该项目没有招投标，按财评相关文件规定总价下浮5％，审减7.01万元；

2. 前期费不计，审减18.49万元。

六、评审结论

该项目送审金额2463328元，审定金额1332187元，审减1131141元，审减率为45.92% (详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月24日

抄送：常德市经海海绵工程技术有限公司

附表

| 常德市农业发展银行分行及家属区海绵改造 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2278431 | 1332187 | 946244 | 41.53% |
| 1 | 道路部分 | 1091293 | 795391 | 295902 |  |
| 2 | 海绵设施部分 | 602645 | 299663 | 302982 |  |
| 3 | 绿化部分 | 350929 | 213838 | 137091 |  |
| 4 | 安装部分 | 233563 | 93410 | 140153 |  |
| 5 | 下浮5％ | 0 | -70115 | 70115 |  |
| 二 | 前期费 | 184897 | 0 | 184897 |  |
|  | 合 计 | 2463328 | 1332187 | 1131141 | 45.92% |