常财审〔2020〕结字555号

关于河洑补水泵站绿化及花山闸站防汛道路工程结算评审的报告

常德市财政局农业农村科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的河洑补水泵站绿化工程及花山闸站防汛道路工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目由河洑补水泵站绿化和花山闸防汛道路两个工程组成，其中河洑补水泵站绿化以景观道路及自然绿地为主，设置视频监控系统和绿化喷灌系统；花山补水闸站防汛道路呈东西走向，总长615.18米，路面宽度为3m～4.5m，路面结构为20cm厚混凝土。

该项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南德江监理有限公司监理，湖南远华建设有限公司施工。项目于2020年元月开工，2020年五月竣工。预算审定金额为1498751元,其中不可预见费71369元（常财审〔2019〕预字446号）

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市城区水利泵站报送的结算资料、施工合同、竣工图纸；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2019]130号）；

5. 湖南省住建厅关于《调整建设工程社会保险费计费标准》的通知(湘建价[2019]61号)；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8.湖南省建设工程造价管理总站《2018年1月颁布的<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）的通知》（湘建价〔2018〕4号）

9.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕06号）；

11.施工期常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二0年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕06号）及市场价；

12.常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0二0年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》（常建价〔2018〕5号）；

13.有关的标准图集和设计、施工规范；

14.现场实测了解的情况。

三、评审范围

河洑补水泵站绿化及花山闸站防汛道路工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南远华建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.河洑补水泵站绿化工程拆除混凝土路面、透水砖游路、植草皮排水沟、盲沟、院内花池立石垫层、火烧面芝麻灰花岗岩立石等工程量多计，审减5.17万元；

2.花山闸站防汛道路工程机械土石方、浆砌石排水沟、C25商品砼道路等工程量多计，审减2.17万元；

3.香樟、八月桂、银杏、山茶花球、垂柳等苗木价格偏高，审减1.09万元；

4.花山闸站防汛道路工程柴油发电机定额子目高套，审减0.99万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额1545581元，审定金额1451390元，审减金额   94191元，审减率6.09 %（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月28日

抄送：常德市城区水利泵站管理处

附表

| 河洑补水泵站绿化工程及花山闸站防汛道路 工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内已完 | 1479860 | 1408493 | 71367 |  |
| 1 | 河洑补水泵站安装 | - 15912 | - 15912 | - 0 |  |
| 2 | 河洑补水泵站绿化 | - 723104 | - 674015 | - 49089 |  |
| 3 | 河洑补水泵站施工扬尘治理 | - 8101 | - 7539 | - 562 |  |
| 4 | 花山闸站防汛机械土石方 | - 48672 | - 44382 | - 4290 |  |
| 5 | 花山闸站防汛道路 | - 671114 | - 654336 | - 16778 |  |
| 6 | 花山闸站防汛施工扬尘治理 | - 12957 | - 12310 | - 647 |  |
| 二 | 合同外签证 | - 65721 | - 42897 | - 22824 |  |
| 1 | 河洑补水泵站绿化签证增加 | - 49004 | - 36087 | - 12917 | - 下浮6% |
| 2 | 花山闸站防汛道路签证 | - 16717 | - 6810 | - 9907 | - 下浮5% |
|  | 合 计 | - 1545581 | - 1451390 | - 94191 | - 6.09% |