常财审〔2020〕结字437号

关于常德市第一中学学生生活中心杆线

迁移工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学学生生活中心杆线迁移工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第一中学学生生活中心杆线迁移工程结算。主要工作内容为安装环网柜（六回路、带保护、有源带配网自动化）2台、箱变500KVA(高供低计)1台、箱变400KVA(高供低计)1台、三相四线智能表2台、用电终端采集集中器2台、杆上真空开关1组、杆上避雷器1组，敷设高低压铜芯电力电缆，砌筑三页井6座、人孔井6座，2排顶管、6排顶管等。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，由国网湖南省电力有限公司常德供电分公司施工。项目于2019年3月开工，2019年9月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年409号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的招投标文件、结算书、竣工资料等；

4. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务型费用评审标准及实行PPP项目前期服务型费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

11. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

12. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市第一中学学生生活中心杆线迁移工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与建设单位、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 环网柜（六回路、带保护、有源带配网自动化）单价偏高，审减2.0万元；

- 箱变单价偏高，审减1.0万元；

- 高压电缆单价偏高，审减2.0万元；

- 电缆井单价偏高，审减1.1万元；

- 非开挖顶管单价偏高，审减16.6万元；

- 敷设电缆及断路器调试工程量多计，审减0.7万元；

- 不可预计费不应计算，审减5.3万元；

- 设计费多计，审减8.7万元；

- 下浮3%及其他审减6.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额2065911元，审定金额1622561元，审减金额443350元，审减率21.46%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月19日

抄送：常德市第一中学

附表

| 常德市第一中学学生生活中心杆线 迁移工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1981130 | 1590746 | 390384 | 下浮3% |
| 二 | 设计费 | 84781 | 31815 | 52966 | 2% |
|  | 合计（一+二） | 2065911 | 1622561 | 443350 | 21.46% |