常财审〔2020〕结字443号

关于仙源棚改一期电力迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的仙源棚改一期电力迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为仙源棚改电力迁改工程，工程主要内容安装环网柜（四回路、带保护、有源带配网自动化）、电杆组立、电力电缆安装、电缆管敷设、非开挖拖管安装及配套工程;

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市2020年第515号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.  湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）;

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕6号）及市场询价；

10. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕12号）及市场询价；

12. 有关的标准图集和设计、施工规范；

13. 市场询价；

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

仙源棚改一期电力迁改工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、计量、分析、汇总，形成初审结果；

4. 将初审结果发给送审方并与之对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 工地运输量工程量多计审减0.47万元；

2. 电杆组立工程量多计审减0.64万元；

3. 线路金具配件主材单价报送偏高审减0.62万元；

4. 环网柜安装基础审减0.46万元

5. 电缆管敷设定额子目高套审减1.1万元；

6. 电力电缆工程量与主材单价偏高审减0.5万元；

7. 电缆井定额子目高套审减0.54万元；

8. 拆除费用审减0.89万元；

9. 设计费审减2.03万元；

10.工程总价下浮2.21万元；

11.其他零星项目及取费审减1.13万元。

六、评审结论

该项目报审金额819641元，审定金额713716元，审减金额105925元，审减率为12.92%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月21日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 仙源棚改一期电力迁改工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 1 | 工程费用 | 819641 | 713716 | 105925 | 含总价下浮3% |  |
|  | 合 计 | 819641 | 713716 | 105925 |  |  |